## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司工程报价单
京城唯一透明化报价，核算成本才是硬道理
工程地址：
业主：杜先生 电话： 邮箱：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、客餐厅及走道
1 | 顶面刷漆 | 33.7 | ㎡ | 8.8 | 296.56 | 10 | 337 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
2 | 墙面刷漆 | 96.2 | ㎡ | 8.8 | 846.56 | 10 | 962 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
3 | 挖墙洞（留酒柜） | 1 | 项 | 0 | 0 | 120 | 120 | 仅人工费
4 | 石膏板吊顶 | 18 | ㎡ | 30 | 540 | 30 | 540 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。（不含石饰面处理费）
5 | 鞋帽柜 | 7.8 | ㎡ | 75 | 585 | 73 | 569.4 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
6 | 酒柜 | 3.6 | ㎡ | 75 | 270 | 73 | 262.8 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
7 | 电视柜 | 4.32 | ㎡ | 75 | 324 | 73 | 315.36 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
7 | 过道储藏柜 | 6.768 | ㎡ | 75 | 507.6 | 73 | 494.064 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
8 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 450 | 450 | 400 | 400 | 详见施工图
二、主卧
1 | 弧形吊顶 | 3 | ㎡ | 45 | 135 | 45 | 135 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。（不含石饰面处理费）
2 | 顶面刷漆 | 15.9 | ㎡ | 8.8 | 139.92 | 10 | 159 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
3 | 墙面刷漆 | 36.4 | ㎡ | 8.8 | 320.32 | 10 | 364 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
4 | 地台（榻榻米） | 3 | ㎡ | 90 | 270 | 60 | 180 | 30*40龙骨打底，福汉E1级指接板衬底，含油漆。400mm高
5 | 无门大衣柜 | 11.4 | ㎡ | 75 | 855 | 73 | 832.2 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
三、次卧
1 | 顶面刷漆 | 15.5 | ㎡ | 8.8 | 136.4 | 10 | 155 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
2 | 墙面刷漆 | 37.7 | ㎡ | 8.8 | 331.76 | 10 | 377 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
3 | 无门大衣柜 | 13.44 | ㎡ | 75 | 1008 | 73 | 981.12 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
四、书房
1 | 顶面刷漆 | 6.3 | ㎡ | 8.8 | 55.44 | 10 | 63 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
2 | 墙面刷漆 | 26.52 | ㎡ | 8.8 | 233.376 | 10 | 265.2 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
3 | 书柜 | 10.4 | ㎡ | 75 | 780 | 73 | 759.2 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
五、厨房
1 | 过门石 | 2 | 块 | 35 | 70 | 15 | 30 | 中国黑大理石。
2 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
3 | 铺地砖 | 5.3 | ㎡ | 7.3 | 38.69 | 20 | 106 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
4 | 贴墙砖 | 22.8 | ㎡ | 7.3 | 166.44 | 20 | 456 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
5 | 铝扣板吊顶 | 5.83 | ㎡ | 60 | 349.8 | 25 | 145.75 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
六、卫生间
1 | 铺地砖 | 3.9 | ㎡ | 7.3 | 28.47 | 20 | 78 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 贴墙砖 | 20.75 | ㎡ | 7.3 | 151.475 | 20 | 415 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 铝扣板吊顶 | 4.29 | ㎡ | 60 | 257.4 | 25 | 107.25 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 地面做防水 | 5.07 | ㎡ | 35 | 177.45 | 30 | 152.1 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
七、餐厅阳台
1 | 铺地砖 | 2.7 | ㎡ | 7.3 | 19.71 | 20 | 54 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 顶面刷漆 | 2.7 | ㎡ | 8.8 | 23.76 | 10 | 27 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
3 | 墙面刷漆 | 6.72 | ㎡ | 8.8 | 59.136 | 10 | 67.2 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
八、客厅阳台
1 | 铺地砖 | 6.4 | ㎡ | 7.3 | 46.72 | 20 | 128 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 顶面刷漆 | 6.4 | ㎡ | 8.8 | 56.32 | 10 | 64 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
3 | 墙面刷漆 | 7 | ㎡ | 8.8 | 61.6 | 10 | 70 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
| 成本核算 | 材料 |  |  | 9756.907 | 人工费 | 10286.644 | 成本核算
十 | 综合项目
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 280 | 280 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
3 | 机械损耗费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 240 | 240 | 锯片、钻头、滚刷、机械磨损修理等
十一 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 1751.4841 |  |  | 62*30*0.08=148（砖的管理费）
十二 | 利润 | 总价*17% |  |  | 3407.4037
十六 | 水电改造
十三 | 水电项目（含利润） | 建筑面积*80元/㎡ |  |  | 7350 |  |  | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线2.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、联塑牌PVC绝缘管、标准底盒，不含音响线，混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护，不含开关、插座。闭路电视线用 秋叶原牌，网线用 安普牌，所有暗底盒以实际个数为准。‘金德’PP-R管系列进水管，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件。联塑PVC排水管。（（可按实际米数结算，详见公司水电报价）
十四、 | 总价 | 总计 |  |  | 33422.4388
自购主材部分（估算）
1 | 全房开关面板（平均每10平方米4.5个） （国标86型） | 52 | 个 | 11 | 572 |  |  | 50个标准底盒，开关、插座。（86型开关面板）
2 | 客餐厅复合地板 | 33.7 | ㎡ | 70 | 2359 |  |  | 品牌佳佳乐U型接口12mm复合地板
3 | 主卧复合地板 | 15.9 | ㎡ | 70 | 1113 |  |  | 品牌佳佳乐U型接口12mm复合地板
4 | 次卧复合地板 | 15.5 | ㎡ | 70 | 1085 |  |  | 品牌佳佳乐U型接口12mm复合地板
5 | 书房复合地板 | 6.3 | ㎡ | 70 | 441 |  |  | 品牌佳佳乐U型接口12mm复合地板
6 | 阳台地砖 | 9.1 | ㎡ | 30 | 273 |  |  | 广东品牌（300*300）地面砖
7 | 厨房地砖 | 5.3 | ㎡ | 40 | 212 |  |  | 广东品牌（300*300）地面砖
8 | 厨房墙砖 | 26.2 | ㎡ | 45 | 1179 |  |  | 广东品牌（330*250）墙面砖
9 | 主卫生间地砖 | 3.9 | ㎡ | 40 | 156 |  |  | 广东品牌（300*300）地面砖
10 | 主卫生间墙砖 | 20.75 | ㎡ | 45 | 933.75 |  |  | 广东品牌（330*250）墙面砖
11 | 整体橱柜 | 3.8 | m | 840 | 3192 |  |  | 防潮板柜体,烤漆门板,人造石台面。(不含五金）
12 | 订做弧形吧台 | 1 | m | 740 | 740 |  |  | 人造石台面吧台
13 | 成品免漆房门 | 4 | 樘 | 680 | 2720 |  |  | 高分子免漆门。
14 | 门锁，门碰，合页 | 4 | 个 | 30 | 120 |  |  | 以实际价格为准
15 | 厨房折叠门 | 3.14 | ㎡ | 220 | 690.8 |  |  | 成品合金碳钢衣柜梭门
16 | 主卧成品合金衣柜梭门 | 4.08 | ㎡ | 200 | 816 |  |  | 成品合金碳钢衣柜梭门
17 | 次卧（大）成品合金衣柜梭门 | 5.52 | ㎡ | 200 | 1104 |  |  | 成品合金碳钢衣柜梭门
18 | 不锈钢双槽洗菜盆 | 1 | 套 | 200 | 200 |  |  | 广东华能不锈钢双槽
19 | 坐便器 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |  |  | 品牌高美“恒洁”洁具
20 | 洗面盆台盆低柜 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |  | 品牌高美“恒洁”洁具
21 | 混合龙头 | 2 | 套 | 160 | 320 |  |  | 品牌高美“恒洁”洁具
22 | 三角阀软管洗衣机龙头等 | 1 | 项 | 200 | 200 |  |  | 以实际价格为准
23 | 五金件 | 1 | 套 | 500 | 500 |  |  | 浴巾架/毛巾环/纸巾盒等(以实际价格为准)
24 | 花洒 | 1 | 套 | 200 | 200 |  |  | 品牌高美“恒洁”洁具
| 合计 |  |  |  | 21126.55
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2009年 月 日 | [6 empty] | 2009年 月 日