## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司工程报价单
京城唯一透明化报价，核算成本才是硬道理
工程地址：
业主： 电话： 邮箱：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、玄关，客厅.餐厅
1 | 墙面批灰 | 91 | ㎡ | 2 | 182 | 3 | 273 | 墙面膏灰批荡找平。
2 | 顶面刷漆 | 34 | ㎡ | 8.8 | 299.2 | 10 | 340 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 墙面腻子找平 | 91 | ㎡ | 3 | 273 | 8 | 728 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整
4 | 铺地砖（玄关） | 5.3 | ㎡ | 7.3 | 38.69 | 20 | 106 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
5 | 玄关吊顶造型 | 5.3 | ㎡ | 50 | 265 | 45 | 238.5 | 详见施工图
5 | 全房石膏板吊顶 | 30 | ㎡ | 30 | 900 | 30 | 900 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。（不含石饰面处理费）
8 | 玄关隔断造型 | 1 | 项 | 300 | 300 | 350 | 350 | 详见施工图
9 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 500 | 500 | 500 | 500 | 详见施工图
|  | 小计 |  |  | 2757.89 |  | 3435.5
二、主卧，书房
1 | 砌墙 | 8.68 | ㎡ | 40 | 347.2 | 35 | 303.8 | 轻体砖砌墙,华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。（不含饰面装饰）120MM以内
2 | 墙面批灰 | 68.88 | ㎡ | 2 | 137.76 | 3 | 206.64 | 墙面膏灰批荡找平。
3 | 顶面刷漆 | 20.7 | ㎡ | 8.8 | 182.16 | 10 | 207 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 墙面腻子找平 | 68.88 | ㎡ | 3 | 206.64 | 8 | 551.04 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。
|  | 小计 |  |  | 873.76 |  | 1268.48
三、次卧
1 | 墙面批灰 | 34.44 | ㎡ | 2 | 68.88 | 3 | 103.32 | 墙面膏灰批荡找平。
2 | 砌墙 | 15.4 | ㎡ | 40 | 616 | 35 | 539 | 轻体砖砌墙,华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。（不含饰面装饰）120MM以内
3 | 顶面刷漆 | 9.1 | ㎡ | 8.8 | 80.08 | 10 | 91 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 墙面腻子找平 | 34.44 | ㎡ | 3 | 103.32 | 8 | 275.52 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。
5 | 衣柜 | 20.28 | ㎡ | 75 | 1521 | 73 | 1480.44 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
|  | 小计 |  |  | 2389.28 |  | 2489.28
五、厨房
1 | 铺地砖 | 8.3 | ㎡ | 7.3 | 60.59 | 20 | 166 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 贴墙砖 | 28.25 | ㎡ | 7.3 | 206.225 | 20 | 565 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 铝扣板吊顶 | 8.3 | ㎡ | 50 | 415 | 25 | 207.5 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 包立管 | 2 | 根 | 65 | 130 | 50 | 100 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
5 | 过门石 | 2 | 块 | 35 | 70 | 15 | 30 | 中国黑大理石。
|  | 小计 |  |  | 881.815 |  | 1068.5
六.卫生间
1 | 铺地砖 | 3.5 | ㎡ | 7.3 | 25.55 | 20 | 70 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 贴墙砖 | 19.75 | ㎡ | 7.3 | 144.175 | 20 | 395 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 铝扣板吊顶 | 3.5 | ㎡ | 50 | 175 | 25 | 87.5 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 地面做防水 | 4.55 | ㎡ | 35 | 159.25 | 30 | 136.5 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
7 | 地面回填 | 3.5 | ㎡ | 30 | 105 | 30 | 105 | 地面回填，水泥砂浆找平。
|  | 小计 |  |  | 708.975 |  | 859
八、储藏间
1 | 墙面批灰 | 16.8 | ㎡ | 2 | 33.6 | 3 | 50.4 | 墙面膏灰批荡找平。
2 | 砌墙 | 3.64 | ㎡ | 40 | 145.6 | 35 | 127.4 | 轻体砖砌墙,华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。（不含饰面装饰）120MM以内
3 | 铺地砖 | 2.2 | ㎡ | 7.3 | 16.06 | 20 | 44 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
4 | 顶面刷漆 | 2.2 | ㎡ | 8.8 | 19.36 | 10 | 22 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
5 | 墙面刷漆 | 16.8 | ㎡ | 8.8 | 147.84 | 10 | 168 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
|  | 小计 |  |  | 362.46 |  | 411.8
十、主卧阳台
1 | 墙面批灰 | 4.76 | ㎡ | 2 | 9.52 | 3 | 14.28 | 墙面膏灰批荡找平。
2 | 铺地砖 | 4.3 | ㎡ | 7.3 | 31.39 | 20 | 86 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 顶面刷漆 | 4.3 | ㎡ | 8.8 | 37.84 | 10 | 43 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 墙面刷漆 | 4.76 | ㎡ | 8.8 | 41.888 | 10 | 47.6 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
|  | 小计 |  |  | 120.638 |  | 190.88
十一、次卧阳台
1 | 墙面批灰 | 8.84 | ㎡ | 2 | 17.68 | 3 | 26.52 | 墙面膏灰批荡找平。
2 | 铺地砖 | 3.7 | ㎡ | 7.3 | 27.01 | 20 | 74 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 顶面刷漆 | 3.7 | ㎡ | 8.8 | 32.56 | 10 | 37 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 墙面刷漆 | 3.1 | ㎡ | 8.8 | 27.28 | 10 | 31 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
|  | 小计 |  |  | 104.53 |  | 168.52
|  | 合计 |  |  | 8199.348 |  | 9891.96
十二 | 综合项目
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 280 | 280 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
3 | 机械损耗费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 240 | 240 | 锯片、钻头、滚刷、机械磨损修理等
十三 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 1627.3046 |  |  | 75*30*0.08=180（含砖管理费）
十四 | 利润 | 总价*17% |  |  | 3075.5224
十五 | 水电项目 | 建筑面积*80元/㎡ |  |  | 8000 |  |  | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线1.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、联塑牌PVC绝缘管、标准底盒，不含音响线，混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护，不含开关、插座。闭路电视线用 秋叶原牌，网线用 安普牌，所有暗底盒以实际个数为准。‘金德’PP-R管系列进水管，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件。联塑PVC排水管。
十六 |  | 总计 |  |  | 31664.135
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2009年 月 日 | [6 empty] | 2009年 月 日