## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司工程报价单
京城唯一透明化报价，核算成本才是硬道理
工程地址：
业主： 电话： 邮箱：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、客厅.餐厅及走道
1 | 顶面刷漆 | 48.28 | ㎡ | 5 | 241.4 | 10 | 482.8 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 98.7 | ㎡ | 5 | 493.5 | 10 | 987 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
3 | 铺地砖 | 47 | ㎡ | 7.3 | 343.1 | 20 | 940 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格＞250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购)
4 | 踢角线 | 35 | m | 0.6 | 21 | 6 | 210 | 1、华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 (主材、勾缝剂业主自购)
5 | 大厅吊顶 | 22 | ㎡ | 50 | 1100 | 25 | 550 | 轻钢龙骨做骨架,“泰山”石膏板饰面。（不含饰面处理费）
6 | 餐厅吊顶 | 11 | ㎡ | 50 | 550 | 25 | 275 | 轻钢龙骨做骨架,“泰山”石膏板饰面。（不含饰面处理费）
7 | 过道吊顶 | 6 | ㎡ | 50 | 300 | 25 | 150 | 轻钢龙骨做骨架,“泰山”石膏板饰面。（不含饰面处理费）
8 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 600 | 600 | 550 | 550 | 详见施工图
9 | 电视柜 | 1 | 项 | 500 | 500 | 500 | 500 | 详见施工图
10 | 鞋柜 | 6.68 | ㎡ | 75 | 501 | 73 | 487.64 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
|  | 小计 |  |  | 4650 |  | 5132.44
二、主卧
1 | 顶面刷漆 | 17.32 | ㎡ | 5 | 86.6 | 10 | 173.2 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 56 | ㎡ | 5 | 280 | 10 | 560 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
10 | 地面找地平 | 16 | ㎡ | 7.3 | 116.8 | 13 | 208 | 水泥沙找平，30mm厚度内。
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
3 | 大理石台面 | 1.56 | ㎡ | 150 | 234 | 25 | 39 | 中国黑大理石台面（ 人工费按25/米，含磨边、安装，每0.3/平米损耗）大于1平米内。
|  | 小计 |  |  | 752.4 |  | 995.2
三、次卧1
1 | 顶面刷漆 | 13.97 | ㎡ | 5 | 69.85 | 10 | 139.7 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 47.1 | ㎡ | 5 | 235.5 | 10 | 471 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
3 | 地面找地平 | 12 | ㎡ | 7.3 | 87.6 | 13 | 156 | 水泥沙找平，30mm厚度内。
4 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
5 | 大理石台面 | 1.56 | ㎡ | 150 | 234 | 25 | 39 | 中国黑大理石台面（ 人工费按25/米，含磨边、安装，每0.3/平米损耗）大于1平米内。
|  | 小计 |  |  | 661.95 |  | 820.7
四、书房
1 | 顶面刷漆 | 9.19 | ㎡ | 5 | 45.95 | 10 | 91.9 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 34.8 | ㎡ | 5 | 174 | 10 | 348 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
3 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
4 | 地面找地平 | 9 | ㎡ | 7.3 | 65.7 | 13 | 117 | 水泥沙找平，30mm厚度内。
|  | 小计 |  |  | 320.65 |  | 571.9
五、厨房
1 | 铺地砖 | 5.25 | ㎡ | 7.3 | 38.325 | 20 | 105 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 贴墙砖 | 24.5 | ㎡ | 7.3 | 178.85 | 20 | 490 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 铝扣板吊顶 | 5.7 | ㎡ | 60 | 342 | 25 | 142.5 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 包立管 | 1 | 根 | 60 | 60 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
5 | 过门石 | 2 | 块 | 35 | 70 | 15 | 30 | 中国黑大理石。
|  | 小计 |  |  | 689.175 |  | 817.5
六.主卫
1 | 铺地砖 | 3.61 | ㎡ | 7.3 | 26.353 | 20 | 72.2 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 贴墙砖 | 19.45 | ㎡ | 7.3 | 141.985 | 20 | 389 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 铝扣板吊顶 | 4 | ㎡ | 60 | 240 | 25 | 100 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 地面做防水 | 3.61 | ㎡ | 35 | 126.35 | 30 | 108.3 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
5 | 墙面做防水 | 5.9 | ㎡ | 35 | 206.5 | 30 | 177 | 雨虹防水涂料,高300mm。淋浴防水高1600mm
6 | 过门石 | 2 | 块 | 35 | 70 | 15 | 30 | 中国黑大理石。
7 | 包立管 | 1 | 根 | 60 | 60 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
|  | 小计 |  |  | 871.188 |  | 926.5
七.次卫
1 | 铺地砖 | 3.29 | ㎡ | 7.3 | 24.017 | 20 | 65.8 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 贴墙砖 | 18.35 | ㎡ | 7.3 | 133.955 | 20 | 367 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 铝扣板吊顶 | 3.7 | ㎡ | 60 | 222 | 25 | 92.5 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 地面做防水 | 3.29 | ㎡ | 35 | 115.15 | 30 | 98.7 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
5 | 墙面做防水 | 5.26 | ㎡ | 35 | 184.1 | 30 | 157.8 | 雨虹防水涂料,高300mm。淋浴防水高1600mm.
6 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
7 | 包立管 | 1 | 根 | 60 | 60 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
|  | 小计 |  |  | 774.222 |  | 846.8
八、厨房阳台
1 | 铺地砖 | 4.01 | ㎡ | 7.3 | 29.273 | 20 | 80.2 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 顶面刷漆 | 4.01 | ㎡ | 5 | 20.05 | 10 | 40.1 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
|  | 小计 |  |  | 49.323 |  | 120.3
九、客厅阳台
1 | 铺地砖 | 8.85 | ㎡ | 7.3 | 64.605 | 20 | 177 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 顶面刷漆 | 8.85 | ㎡ | 5 | 44.25 | 10 | 88.5 | 批刮美巢400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，立邦时时丽面漆二遍。
|  | 小计 |  |  | 108.855 |  | 265.5
|  | 合计 |  |  | 8877.763 |  | 10496.84
十 | 综合项目
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 300 | 300 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 200 | 200 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
3 | 机械损耗费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 200 | 200 | 锯片、钻头、滚刷、机械磨损修理等
十一 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 1873.9682 |  |  | 135*30*0.08=324（含砖管理费）
十二 | 利润 | 总价*17% |  |  | 3293.6825
十一 | 水电路工程
1 | 一厨二卫进水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 800 | 800 | 600 | 600 | 金德PP-R管系列，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件
| 一厨二卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 180 | 180 | 240 | 240 | 联塑PVC排水管，接头、配件、安装
1 | 电路工程改造 （房型面积在80m2以上） | 103 | ㎡ | 35 | 3605 | 25 | 2575 | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线1.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、联塑牌PVC绝缘管、标准底盒，不含音响线，混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护
十二 |  | 总计 |  |  | 33242.2538
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2009年 月 日 | [6 empty] | 2009年 月 日