## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司工程报价单
京城唯一透明化报价，核算成本才是硬道理
工程地址：鑫阳小区
业主：刘先生 电话： 邮箱：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、客餐厅及走道
1 | 墙面批灰 | 81.12 | ㎡ | 2 | 162.24 | 3 | 243.36 | 墙面膏灰批荡找平。
2 | 顶面刷漆 | 35.5 | ㎡ | 8.8 | 312.4 | 10 | 355 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
3 | 墙面刷漆 | 81.12 | ㎡ | 8.8 | 713.856 | 10 | 811.2 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
4 | 造型吊顶 | 22 | ㎡ | 45 | 990 | 45 | 990 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。（不含玻璃，镜子）
6 | 挖墙洞（留鞋柜位） | 3.36 | ㎡ | 0 | 0 | 35 | 117.6 | 人工费，修补
7 | 鞋柜，衣帽柜 | 6.48 | ㎡ | 75 | 486 | 73 | 473.04 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
8 | 电视柜 | 4.8 | ㎡ | 75 | 360 | 73 | 350.4 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
8 | 酒柜 | 12.5 | ㎡ | 75 | 937.5 | 73 | 912.5 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
9 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 600 | 600 | 600 | 600 | 详见施工图
二、主卧
1 | 墙面批灰 | 37.96 | ㎡ | 2 | 75.92 | 3 | 113.88 | 墙面膏灰批荡找平。
3 | 顶面刷漆 | 13.5 | ㎡ | 8.8 | 118.8 | 10 | 135 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
4 | 墙面刷漆 | 37.96 | ㎡ | 8.8 | 334.048 | 10 | 379.6 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
5 | 吊柜 | 3.99 | ㎡ | 75 | 299.25 | 73 | 291.27 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
6 | 无门大衣柜 | 12.54 | ㎡ | 75 | 940.5 | 73 | 915.42 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
8 | 梳妆台，层板 | 4.2 | ㎡ | 75 | 315 | 73 | 306.6 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
三、次卧
1 | 墙面批灰 | 37.18 | ㎡ | 2 | 74.36 | 3 | 111.54 | 墙面膏灰批荡找平。
3 | 顶面刷漆 | 12.3 | ㎡ | 8.8 | 108.24 | 10 | 123 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
4 | 墙面刷漆 | 37.18 | ㎡ | 8.8 | 327.184 | 10 | 371.8 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
6 | 无门衣柜 | 11.88 | ㎡ | 75 | 891 | 73 | 867.24 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
7 | 吊柜 | 3.78 | ㎡ | 75 | 283.5 | 73 | 275.94 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
四、书房
1 | 墙面批灰 | 35.36 | ㎡ | 2 | 70.72 | 3 | 106.08 | 墙面膏灰批荡找平。
2 | 顶面刷漆 | 11.3 | ㎡ | 8.8 | 99.44 | 10 | 113 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
3 | 墙面刷漆 | 35.36 | ㎡ | 8.8 | 311.168 | 10 | 353.6 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
4 | 书柜 | 15.5 | ㎡ | 75 | 1162.5 | 73 | 1131.5 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
5 | 窗台大理石 | 1.5 | ㎡ | 220 | 330 | 25 | 37.5 | 金碧辉煌大理石台面
五、厨房，原小阳台
1 | 拆墙 | 6.16 | ㎡ | 0 | 0 | 35 | 215.6 | 人工费,修补
2 | 过门石 | 2 | 块 | 35 | 70 | 15 | 30 | 中国黑大理石。
3 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
4 | 酒柜隔断 | 10.2 | ㎡ | 75 | 765 | 73 | 744.6 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆四遍,面漆三遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
5 | 铺地砖 | 10.5 | ㎡ | 7.3 | 76.65 | 20 | 210 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
6 | 贴墙砖 | 28.5 | ㎡ | 7.3 | 208.05 | 20 | 570 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
7 | 铝扣板吊顶 | 11.55 | ㎡ | 60 | 693 | 25 | 288.75 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
六、卫生间
1 | 铺地砖 | 3.4 | ㎡ | 7.3 | 24.82 | 20 | 68 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 贴墙砖 | 18.75 | ㎡ | 7.3 | 136.875 | 20 | 375 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 铝扣板吊顶 | 3.74 | ㎡ | 60 | 224.4 | 25 | 93.5 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 地面做防水 | 4.76 | ㎡ | 35 | 166.6 | 30 | 142.8 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
7 | 地面抬高 | 3.4 | ㎡ | 30 | 102 | 30 | 102 | 地面回填，水泥砂浆找平。
八、客厅阳台
1 | 铺地砖 | 5.8 | ㎡ | 7.3 | 42.34 | 20 | 116 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 顶面刷漆 | 5.8 | ㎡ | 8.8 | 51.04 | 10 | 58 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
7 | 墙面刷漆 | 4.5 | ㎡ | 8.8 | 39.6 | 10 | 45 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
| 成本核算 | 材料 |  |  | 13069.001 | 人工费 | 13660.32 | 成本核算
十一 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 2298.3457 |  |  | 67*30*0.08=160砖的管理费）
十二 | 利润 | 总价*17% |  |  | 4543.9846
十 | 综合项目
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 450 | 450 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 280 | 280 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
3 | 机械损耗费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 240 | 240 | 锯片、钻头、滚刷、机械磨损修理等
十六 | 水电改造
1 | 一厨一卫进水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 500 | 500 | 300 | 300 | 金德PP-R管系列，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件
3 | 平层一厨一卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 450 | 450 | 360 | 360 | 联塑PVC排水管，接头、配件、安装
1 | 电路工程改造 | 110 | ㎡ | 35 | 3850 | 30 | 3300 | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线1.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、PVC绝缘管、标准底盒，不含音响线，混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护
十四、 | 半包总价 | 总计 |  |  | 43301.6513
主材部分 | [7 empty] | 业主自购，或由公司代购
1 | 全房开关面板（平均每10平方米4.5个） （国标86型） | 44 | 个 | 15 | 660 |  |  | 60个开关、插座。（TCL或西蒙牌86型开关面板）
2 | 实木地板 | 75 | ㎡ | 220 | 16500 |  |  | 广东品牌大自然实木地板
3 | 阳台地砖 | 5.8 | ㎡ | 40 | 232 |  |  | 广东品牌马可波罗（（300*300）地面砖
4 | 厨房地砖 | 10.5 | ㎡ | 60 | 630 |  |  | 广东品牌马可波罗（300*300）地面砖
5 | 厨房墙砖 | 28.5 | ㎡ | 65 | 1852.5 |  |  | 广东品牌马可波罗（330*450）墙面砖
6 | 卫生间地砖 | 3.4 | ㎡ | 60 | 204 |  |  | 广东品牌马可波罗（（300*300）地面砖
7 | 卫生间墙砖 | 18.7 | ㎡ | 65 | 1215.5 |  |  | 广东品牌马可波罗（（330*450）墙面砖
8 | 厨房地柜 | 5.5 | m | 400 | 2200 |  |  | 优质环保绿洲Ｅ1防潮板，合资5厘宝丽板背板，烤漆板柜门，PVC胶条封边，合资烟斗合页，限4个抽屉/套、三节静音滑轨，不含拉手、拉篮五金等，不含石材台面（柜门板不同可据实调差价）
9 | 厨房吊柜 | 2.4 | m | 320 | 768 |  |  | 优质环保绿洲Ｅ1防潮板，合资5厘宝丽板背板，烤漆板柜门，PVC胶条封边，合资烟斗合页、三节静音滑轨等（高度超过650㎜以外按380元/㎡另加计算，柜门板不同可据实调差价）
10 | 厨房地柜台面 | 5.5 | m | 650 | 3575 |  |  | 广东华迅石英石台面650元/m（台面板不同可据实调差价）
11 | 成品实木免漆房门 | 3 | 樘 | 1200 | 3600 |  |  | 实木免漆门。
12 | 门锁，门碰，合页 | 3 | 个 | 80 | 240 |  |  | 以实际价格为准
13 | 卫生间铝镁合金门 | 1.4 | ㎡ | 380 | 532 |  |  | 成品铝镁合金边框门
13 | 阳台门 | 1.4 | ㎡ | 380 | 532 |  |  | 成品铝镁合金边框门
14 | 厨房铝镁合金门 | 3 | ㎡ | 380 | 1140 |  |  | 成品铝镁合金边框梭门
15 | 主卧成品合金衣柜梭门 | 4.18 | ㎡ | 220 | 919.6 |  |  | 成品合金碳钢衣柜梭门
16 | 次卧成品合金衣柜梭门 | 3.96 | ㎡ | 220 | 871.2 |  |  | 成品合金碳钢衣柜梭门
17 | 不锈钢双槽洗菜盆 | 1 | 套 | 280 | 280 |  |  | 广东华能不锈钢双槽
18 | 蹲便器 | 1 | 套 | 500 | 500 |  |  | 品牌“恒洁”洁具
19 | 洗面盆台盆低柜 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |  |  | 品牌“恒洁”洁具
20 | 混合龙头 | 3 | 套 | 200 | 600 |  |  | 品牌“恒洁”洁具
21 | 三角阀软管洗衣机龙头等 | 1 | 项 | 200 | 200 |  |  | 以实际价格为准
22 | 五金件，玻璃 | 1 | 套 | 550 | 550 |  |  | 浴巾架/毛巾环/纸巾盒，滑道，铰链，玻璃等
23 | 花洒 | 1 | 套 | 400 | 400 |  |  | 品牌“恒洁”洁具
24 | 无框玻璃封阳台 | 32 | ㎡ | 180 | 5760 |  |  | 钢化无框玻璃封阳台
| 合计 |  |  |  | 45161.8
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
* | 本报价所有木质工程都不含墙纸，可移动家具。电器，灯具
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2010年 月 日 | [6 empty] | 2010年 月 日