## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司工程报价单
京城唯一透明化报价，核算成本才是硬道理
工程地址：武汉市武昌区
胡女士
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一层
一层大厅
1 | 瓷片、地砖铲除 | 34.2 | ㎡ | 0 | 0 | 15 | 513 | 铲除瓷片、地砖、装袋，不包清运
2 | 地面修补(找平） | 34.2 | ㎡ | 9 | 307.8 | 10 | 342 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
3 | 顶面刷漆 | 34.2 | ㎡ | 8.8 | 300.96 | 10 | 342 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
4 | 墙面刷漆 | 77.75 | ㎡ | 8.8 | 684.2 | 10 | 777.5 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
5 | 铺地砖800*800 | 34.2 | ㎡ | 9 | 307.8 | 25 | 855 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
6 | 吊平顶 | 30 | ㎡ | 30 | 900 | 30 | 900 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。（不含石饰面处理费）
7 | 造型吊顶(圆形） | 4.2 | ㎡ | 45 | 189 | 45 | 189 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。（不含石饰面处理费）
8 | 大厅B立面造型 | 21 | ㎡ | 90 | 1890 | 120 | 2520 | 福汉E1级大芯板衬底(按展开面积计算）,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,索色漆,底漆三遍,面漆二遍.含镜子，金漆线条（详见施工图）
9 | 大厅c立面造型 | 18.6 | ㎡ | 80 | 1488 | 90 | 1674 | 福汉E1级大芯板衬底(按展开面积计算）,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,索色漆,底漆三遍,面漆二遍.（详见施工图）
10 | 大厅E立面造型 | 19.76 | ㎡ | 120 | 2371.2 | 60 | 1185.6 | 60*20实木线条索色，含灰镜（详见施工图）
原卫生间
1 | 轻体砖彻墙 | 5.46 | ㎡ | 40 | 218.4 | 35 | 191.1 | 轻体砖。华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。(不含面层铺贴)。
2 | 瓷片、地砖铲除 | 27.6 | ㎡ | 0 | 0 | 15 | 414 | 铲除瓷片、地砖、装袋，不包清运
3 | 地面修补 | 4.9 | ㎡ | 9 | 44.1 | 10 | 49 | 铲除地砖后修补（不含拆除）
4 | 墙面修补 | 22.75 | ㎡ | 9 | 204.75 | 10 | 227.5 | 铲除瓷片后修补（不含拆除）
5 | 吊平顶 | 4.9 | ㎡ | 30 | 147 | 30 | 147 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。（不含石饰面处理费）
6 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
7 | 地面做防水 | 6.37 | ㎡ | 35 | 222.95 | 30 | 191.1 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
8 | 柱子贴墙砖 | 20.28 | ㎡ | 9 | 182.52 | 22 | 446.16 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤300mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
9 | 铺地砖300*300 | 4.9 | ㎡ | 9 | 44.1 | 22 | 107.8 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤300mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
10 | 顶面刷漆 | 4.9 | ㎡ | 8.8 | 43.12 | 10 | 49 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
11 | 墙面刷漆 | 22.75 | ㎡ | 8.8 | 200.2 | 10 | 227.5 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
地下室
大厅
1 | 大厅背景墙(F立面） | 25.2 | ㎡ | 90 | 2268 | 80 | 2016 | 福汉E1级大芯板衬底(按展开面积计算）,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,索色漆,底漆三遍,面漆二遍.含镜子，金漆线条（详见施工图）
2 | 罗马柱 | 4 | 根 | 150 | 600 | 150 | 600 | 定制石膏罗马柱，安装
3 | 吧台 | 29.8 | ㎡ | 85 | 2533 | 83 | 2473.4 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,索色漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆着色。人造石台面
4 | 吧台上造型 | 1 | 项 | 400 | 400 | 300 | 300 | 大芯板基层，人造玉石吊顶
5 | 贴红色户外墙砖 | 1 | 项 | 30 | 30 | 50 | 50 | 门贴套户外砖
6 | 包弧形垭口（过道） | 24 | m | 45 | 1080 | 45 | 1080 | 石膏板造型磨原边
7 | 大厅H施工图（层板） | 2.7 | m | 90 | 243 | 80 | 216 | 福汉E1级大芯板衬底(按展开面积计算）,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,索色漆,底漆三遍,面漆二遍
8 | 柱子贴墙砖 | 20.28 | ㎡ | 9 | 182.52 | 30 | 608.4 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤300mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
9 | 墙面修补 | 187.2 | ㎡ | 9 | 1684.8 | 10 | 1872 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
10 | 地面修补 | 1 | 项 | 400 | 400 | 360 | 360 | 原地面清理，刷界面剂，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过30mm，超过此厚度费用另计。
11 | 顶面刷漆 | 19.6 | ㎡ | 8.8 | 172.48 | 10 | 196 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。((石膏顶部分）)
12 | 墙面刷漆 | 187.2 | ㎡ | 8.8 | 1647.36 | 10 | 1872 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
13 | 石膏板造型吊顶 | 3.5 | ㎡ | 45 | 157.5 | 45 | 157.5 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。
14 | 过道拱形吊顶 | 9.1 | ㎡ | 60 | 546 | 60 | 546 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。
15 | 红橡木索色吊顶 | 32.8 | ㎡ | 80 | 2624 | 95 | 3116 | 轻钢龙骨做骨架,木芯板造型，红橡木饰面。索色（详见施工图）
16 | 黑色漆原顶 | 95 | ㎡ | 5 | 475 | 10 | 950 | 喷黑色乳胶漆
17 | 黑色铝格栅吊顶 | 114 | ㎡ | 75 | 8550 | 45 | 5130 | 成品铝栅格吊顶（详见施工图）
楼梯间
1 | 楼梯过道立面图 | 8.32 | ㎡ | 90 | 748.8 | 40 | 332.8 | 金漆线条，定制车边金镜（详见施工图）
2 | 钢木结构搁楼板 | 4.1 | ㎡ | 290 | 1189 | 350 | 1435 | 100mm槽钢/角钢，焊接、固定，打磨，刷防锈漆，60×100mm木方，上铺18厘木芯板，（具体材料、工艺以设计为准）
3 | 墙面修补 | 15.08 | ㎡ | 9 | 135.72 | 10 | 150.8 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
4 | 地面找平（修补） | 3.8 | ㎡ | 9 | 34.2 | 13 | 49.4 | 原地面清理，刷界面剂，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过30mm，超过此厚度费用另计。
5 | 顶面刷漆 | 4.1 | ㎡ | 8.8 | 36.08 | 10 | 41 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
6 | 墙面刷漆 | 15.8 | ㎡ | 8.8 | 139.04 | 10 | 158 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
储藏室
1 | 地面修补 | 13 | ㎡ | 9 | 117 | 13 | 169 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
2 | 墙面修补 | 50 | ㎡ | 9 | 450 | 13 | 650 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
3 | 吊平顶 | 13 | ㎡ | 30 | 390 | 30 | 390 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板饰面。（不含石饰面处理费）
4 | 顶面刷漆 | 13 | ㎡ | 8.8 | 114.4 | 10 | 130 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
5 | 墙面刷漆 | 50 | ㎡ | 8.8 | 440 | 10 | 500 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
包间区1
1 | 地面修补 | 9.2 | ㎡ | 9 | 82.8 | 13 | 119.6 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
2 | 墙面修补 | 31.72 | ㎡ | 9 | 285.48 | 13 | 412.36 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
3 | 造型吊顶 | 9.2 | ㎡ | 45 | 414 | 45 | 414 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。（不含石饰面处理费）
4 | 顶面刷漆 | 9.2 | ㎡ | 8.8 | 80.96 | 10 | 92 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
5 | 墙面刷漆 | 31.72 | ㎡ | 8.8 | 279.136 | 10 | 317.2 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
包间区2
1 | 地面修补 | 9.7 | ㎡ | 9 | 87.3 | 13 | 126.1 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
2 | 墙面修补 | 31.25 | ㎡ | 9 | 281.25 | 13 | 406.25 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
3 | 造型吊顶 | 9.7 | ㎡ | 45 | 436.5 | 45 | 436.5 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。（不含石饰面处理费）
4 | 顶面刷漆 | 9.7 | ㎡ | 8.8 | 85.36 | 10 | 97 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
5 | 墙面刷漆 | 31.25 | ㎡ | 8.8 | 275 | 10 | 312.5 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
包间区3
1 | 地面修补 | 7.1 | ㎡ | 9 | 63.9 | 13 | 92.3 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
2 | 墙面修补 | 28.6 | ㎡ | 9 | 257.4 | 13 | 371.8 | 铲除瓷片、地砖后修补（不含拆除）
3 | 造型吊顶 | 7.1 | ㎡ | 45 | 319.5 | 45 | 319.5 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。（不含石饰面处理费）
4 | 顶面刷漆 | 7.1 | ㎡ | 8.8 | 62.48 | 10 | 71 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
5 | 墙面刷漆 | 28.6 | ㎡ | 8.8 | 251.68 | 10 | 286 | 批刮美巢易呱平400腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。(不含特殊处理)
卫生间
1 | 铺地砖 | 11.9 | ㎡ | 9 | 107.1 | 22 | 261.8 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤600mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
2 | 贴墙砖 | 35 | ㎡ | 9 | 315 | 22 | 770 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥200mm*200mm。不含找平、拉毛、及墙面处理。 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 铝扣板吊顶 | 13.09 | ㎡ | 60 | 785.4 | 25 | 327.25 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 地面做防水 | 15.47 | ㎡ | 35 | 541.45 | 30 | 464.1 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
5 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
6 | 地面抬高 | 11.9 | ㎡ | 30 | 357 | 30 | 357 | 地面回填，水泥砂浆找平。
室外门面装饰
1 | 室外门头造型 | 1 | 项 | 4800 | 4800 | 5400 | 5400 | 按施工图报价（详见施工图）
2 | 室外门制作 | 1 | 项 | 1300 | 1300 | 800 | 800 | 按施工图报价（详见施工图）
| 成本核算 | 材料 |  |  | 48702.696 | 人工费 | 49216.82 | 成本核算
十一 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 7833.5613
十二 | 利润 | 总价*17% |  |  | 16646.3177
十 | 综合项目
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 500 | 500 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 300 | 300 | 编织袋、人工费
3 | 机械损耗费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 240 | 240 | 锯片、钻头、滚刷、机械磨损修理等
十六 | 水电改造
1 | 进水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 800 | 800 | 400 | 400 | 爱康PP-R管系列，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件
2 | 排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 300 | 300 | 480 | 480 | 联塑PVC排水管，接头、配件、安装
3 | 电路工程改造 | 297 | ㎡ | 35 | 10395 | 25 | 7425 | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线1.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、爱康PVC绝缘管、标准底盒，不含音响线，混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护
十四、 | 总价 | 总计 |  |  | 143239.395
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
* | 本报价所有木质工程都不含墙纸，玻璃，外墙窗户,灯具，家电,灯具
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2010年 8 月 日 | [6 empty] | 2010年 8 月 日
一层大厅
1 | 大厅C立面造型 | 10.4 | ㎡ | 80 | 832 | 60 | 624 | 车边玫瑰金镜，红橡饰面索色（详见施工图）
地下室大厅G立面
2 | 贴墙砖 | 21.5 | ㎡ | 9 | 193.5 | 25 | 537.5 | 华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤300mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
3 | 杉木板索色 | 10.5 | ㎡ | 90 | 945 | 80 | 840 | 80*4龙骨，杉木板索色。
包间区
1 | R立面图 | 9.25 | ㎡ | 45 | 416.25 | 20 | 185 | “兰布蒂尼”pvc墙纸，含基膜，人工
2 | Q立面图 | 8.25 | ㎡ | 290 | 2392.5 | 90 | 742.5 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
3 | P立面图 | 9.25 | ㎡ | 290 | 2682.5 | 90 | 832.5 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
4 | O立面图 | 8.25 | ㎡ | 290 | 2392.5 | 90 | 742.5 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
5 | V立面图 | 5.25 | ㎡ | 290 | 1522.5 | 90 | 472.5 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
6 | U立面图 | 8.5 | ㎡ | 45 | 382.5 | 20 | 170 | “兰布蒂尼”pvc墙纸，含基膜，人工
7 | T立面图 | 5.25 | ㎡ | 290 | 1522.5 | 90 | 472.5 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
8 | S立面图 | 8.5 | ㎡ | 290 | 2465 | 90 | 765 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
9 | Z立面图 | 5.25 | ㎡ | 290 | 1522.5 | 90 | 472.5 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
10 | Y立面图 | 8.75 | ㎡ | 45 | 393.75 | 20 | 175 | “兰布蒂尼”pvc墙纸，含基膜，人工
11 | X立面图 | 4.5 | ㎡ | 290 | 1305 | 90 | 405 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
12 | W立面图 | 8 | ㎡ | 290 | 2320 | 90 | 720 | 聚酯纤维，防火基层，变色龙布面层。局部成品密度板雕花，艺术镜，含人工，材料
13 | 吊顶石膏线 | 1 | 项 | 400 | 400 | 400 | 400 | 定制石膏线条
| 成本核算 | 材料 |  |  | 21688 | 人工费 | 8556.5 | 成本核算
十一 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 2419.56
十二 | 利润 | 总价*17% |  |  | 5141.565
十四、 | 总价 | 总计 |  |  | 37805.625
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2010年 8 月 日 | [6 empty] | 2010年 8 月 日