## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司工程报价单
京城唯一透明化报价，核算成本才是硬道理
工程地址：假日港湾别墅
业主： 电话： 邮箱：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
地下室
活动室
1 | 顶面刷漆 | 64.5 | ㎡ | 10 | 645 | 12 | 774 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 81.5 | ㎡ | 10 | 815 | 12 | 978 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 石膏板包管（顶) | 1 | 项 | 30 | 30 | 40 | 40 | 泰山石膏板饰面。 包顶面外露落水管
4 | 铺地砖 | 64.5 | ㎡ | 10 | 645 | 25 | 1612.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
5 | 阳台门包窗套 | 11 | m | 40 | 440 | 40 | 440 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
4 | 阳台门槛铺大理石 | 1.7 | m | 50 | 85 | 15 | 25.5 | 金碧辉煌大理石
工人房
1 | 顶面刷漆 | 10.1 | ㎡ | 10 | 101 | 12 | 121.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 36.66 | ㎡ | 10 | 366.6 | 12 | 439.92 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 铺地砖 | 10.1 | ㎡ | 10 | 101 | 25 | 252.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
5 | 包窗套 | 5.1 | m | 40 | 204 | 40 | 204 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
4 | 窗台铺大理石 | 1.7 | m | 50 | 85 | 15 | 25.5 | 金碧辉煌大理石
车库
1 | 顶面刷漆 | 15.7 | ㎡ | 10 | 157 | 12 | 188.4 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 38.4 | ㎡ | 10 | 384 | 12 | 460.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
卫生间
1 | 拆墙 | 6.1 | ㎡ | 0 | 0 | 40 | 244 | 拆墙、渣土装袋，清运（不足2m2按项计算）
2 | 轻体砖彻墙 | 6.1 | ㎡ | 55 | 335.5 | 40 | 244 | 轻体砖。华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。(不含面层铺贴)。
3 | 铺地砖 | 3.6 | ㎡ | 10 | 36 | 25 | 90 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 铺墙砖 | 19.5 | ㎡ | 10 | 195 | 25 | 487.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
7 | 地面回填 | 3.6 | ㎡ | 30 | 108 | 30 | 108 | 地面回填，水泥砂浆找平。
储藏室
1 | 顶面刷漆 | 2.4 | ㎡ | 10 | 24 | 12 | 28.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 14.74 | ㎡ | 10 | 147.4 | 12 | 176.88 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
阳台
1 | 铺地砖 | 8.6 | ㎡ | 10 | 86 | 25 | 215 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
一楼
餐厅及走道
1 | 顶面刷漆 | 23.1 | ㎡ | 9 | 207.9 | 12 | 277.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 80.4 | ㎡ | 9 | 723.6 | 12 | 964.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 铺地砖 | 23.1 | ㎡ | 10 | 231 | 25 | 577.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 贴踢脚线 | 20.6 | m | 2 | 41.2 | 8 | 164.8 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
5 | 造型吊顶 | 23.1 | ㎡ | 45 | 1039.5 | 50 | 1155 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。（不含石饰面处理费）
5 | 内庭院包窗套 | 22.9 | m | 40 | 916 | 40 | 916 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
4 | 窗台铺大理石 | 9.1 | m | 50 | 455 | 15 | 136.5 | 金碧辉煌大理石
厨房
1 | 石膏板假梁（加梁） | 3.3 | m | 55 | 181.5 | 40 | 132 | 轻体砖。华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。(不含面层铺贴)。
2 | 铺地砖 | 7.8 | ㎡ | 10 | 78 | 25 | 195 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
3 | 铺墙砖(厨房+餐厅） | 30.51 | ㎡ | 10 | 305.1 | 25 | 762.75 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 墙地面做防水 | 10.14 | ㎡ | 35 | 354.9 | 30 | 304.2 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
客厅
1 | 顶面刷漆 | 38.5 | ㎡ | 9 | 346.5 | 12 | 462 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 75 | ㎡ | 9 | 675 | 12 | 900 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 造型吊顶 | 38.5 | ㎡ | 45 | 1732.5 | 50 | 1925 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。（不含石饰面处理费）
4 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 800 | 800 | 600 | 600 | 详见施工图
5 | 沙发背景墙 | 1 | 项 | 600 | 600 | 500 | 500 | 详见施工图
5 | 阳台门包套 | 10.9 | m | 40 | 436 | 40 | 436 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
4 | 阳台门槛铺大理石 | 5.3 | m | 50 | 265 | 15 | 79.5 | 金碧辉煌大理石
原储藏室改洗手间
1 | 拆墙 | 5.5 | ㎡ | 0 | 0 | 40 | 220 | 拆墙、渣土装袋，清运（不足2m2按项计算）
2 | 顶面刷漆 | 3.4 | ㎡ | 9 | 30.6 | 12 | 40.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 铺地砖 | 3.4 | ㎡ | 10 | 34 | 25 | 85 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 铺墙砖 | 5.72 | ㎡ | 10 | 57.2 | 25 | 143 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
5 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
6 | 造型吊顶 | 3.4 | ㎡ | 45 | 153 | 50 | 170 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。（不含石饰面处理费）
卫生间
1 | 开门洞 | 1 | 项 | 0 | 0 | 120 | 120 | 拆墙、渣土装袋，清运（不足2m2按项计算）
2 | 铺地砖 | 3 | ㎡ | 10 | 30 | 25 | 75 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
3 | 铺墙砖 | 18.2 | ㎡ | 10 | 182 | 25 | 455 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 地面做防水 | 4.2 | ㎡ | 35 | 147 | 30 | 126 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区1.8m
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 地面回填 | 3 | ㎡ | 30 | 90 | 30 | 90 | 地面回填，水泥砂浆找平。
楼梯间
1 | 顶面刷漆 | 6.8 | ㎡ | 9 | 61.2 | 12 | 81.6 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 21 | ㎡ | 9 | 189 | 12 | 252 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
二楼
楼梯间及走道
1 | 顶面刷漆 | 6.8 | ㎡ | 9 | 61.2 | 12 | 81.6 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 21 | ㎡ | 9 | 189 | 12 | 252 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
5 | 内庭院包窗套 | 6.9 | m | 40 | 276 | 40 | 276 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
4 | 窗台铺大理石 | 3 | m | 50 | 150 | 15 | 45 | 金碧辉煌大理石
卧室
1 | 顶面刷漆 | 18.4 | ㎡ | 9 | 165.6 | 12 | 220.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 47.6 | ㎡ | 9 | 428.4 | 12 | 571.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 贴石膏线 | 17 | m | 3 | 51 | 6 | 102 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
4 | 包窗套 | 4.6 | m | 40 | 184 | 40 | 184 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
5 | 窗台铺大理石 | 0.7 | m | 50 | 35 | 15 | 10.5 | 金碧辉煌大理石
7 | 阳台门包套 | 7.5 | m | 40 | 300 | 40 | 300 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
8 | 阳台门槛铺大理石 | 4.5 | m | 50 | 225 | 15 | 67.5 | 金碧辉煌大理石
卫生间
1 | 铺地砖 | 6.5 | ㎡ | 10 | 65 | 25 | 162.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
2 | 铺墙砖 | 29.4 | ㎡ | 10 | 294 | 25 | 735 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
3 | 地面做防水 | 8.45 | ㎡ | 35 | 295.75 | 30 | 253.5 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区1.8m
4 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
5 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
6 | 地面回填 | 6.5 | ㎡ | 30 | 195 | 30 | 195 | 地面回填，水泥砂浆找平。
卧室
1 | 顶面刷漆 | 13.8 | ㎡ | 9 | 124.2 | 12 | 165.6 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 45.36 | ㎡ | 9 | 408.24 | 12 | 544.32 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 贴石膏线 | 16.2 | m | 3 | 48.6 | 6 | 97.2 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
4 | 包窗套 | 6.2 | m | 40 | 248 | 40 | 248 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
5 | 窗台铺大理石 | 2.2 | m | 50 | 110 | 15 | 33 | 金碧辉煌大理石
卫生间
1 | 铺地砖 | 4 | ㎡ | 10 | 40 | 25 | 100 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
2 | 铺墙砖 | 20.8 | ㎡ | 10 | 208 | 25 | 520 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
3 | 地面做防水 | 5.6 | ㎡ | 35 | 196 | 30 | 168 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区1.8m
4 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
5 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
6 | 地面回填 | 4 | ㎡ | 30 | 120 | 30 | 120 | 地面回填，水泥砂浆找平。
卧室
1 | 顶面刷漆 | 11.9 | ㎡ | 9 | 107.1 | 12 | 142.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 41.16 | ㎡ | 9 | 370.44 | 12 | 493.92 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 贴石膏线 | 14.7 | m | 3 | 44.1 | 6 | 88.2 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
4 | 阳台门包套 | 7 | m | 40 | 280 | 40 | 280 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
5 | 阳台门槛铺大理石 | 2.2 | m | 50 | 110 | 15 | 33 | 金碧辉煌大理石
三楼
楼梯间，走道
1 | 顶面刷漆 | 11.4 | ㎡ | 9 | 102.6 | 12 | 136.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 47.6 | ㎡ | 9 | 428.4 | 12 | 571.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 内庭院包窗套 | 7.8 | m | 40 | 312 | 40 | 312 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
4 | 窗台铺大理石 | 3.2 | m | 50 | 160 | 15 | 48 | 金碧辉煌大理石
主卧室
1 | 拆墙 | 4.76 | ㎡ | 0 | 0 | 40 | 190.4 | 拆墙、渣土装袋，清运（不足2m2按项计算）
2 | 顶面刷漆 | 27.6 | ㎡ | 9 | 248.4 | 12 | 331.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 墙面刷漆 | 68.6 | ㎡ | 9 | 617.4 | 12 | 823.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 贴石膏线 | 24.5 | m | 3 | 73.5 | 6 | 147 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
5 | 包窗套 | 4.6 | m | 40 | 184 | 40 | 184 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
6 | 窗台铺大理石 | 0.7 | m | 50 | 35 | 15 | 10.5 | 金碧辉煌大理石
7 | 阳台门包套 | 9.5 | m | 40 | 380 | 40 | 380 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
8 | 阳台门槛铺大理石 | 3.5 | m | 50 | 175 | 15 | 52.5 | 金碧辉煌大理石
卫生间
1 | 拆墙 | 3 | ㎡ | 0 | 0 | 40 | 120 | 拆墙、渣土装袋，清运（不足2m2按项计算）
2 | 铺地砖 | 6.6 | ㎡ | 10 | 66 | 25 | 165 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
3 | 铺墙砖 | 26.78 | ㎡ | 10 | 267.8 | 25 | 669.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 地面做防水 | 9.24 | ㎡ | 35 | 323.4 | 30 | 277.2 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区1.8m
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
7 | 地面回填 | 6.4 | ㎡ | 30 | 192 | 30 | 192 | 地面回填，水泥砂浆找平。
书房
1 | 顶面刷漆 | 9.1 | ㎡ | 9 | 81.9 | 12 | 109.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 33.88 | ㎡ | 9 | 304.92 | 12 | 406.56 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 贴石膏线 | 12.1 | m | 3 | 36.3 | 6 | 72.6 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
4 | 包窗套 | 4.2 | m | 40 | 168 | 40 | 168 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
5 | 窗台铺大理石 | 1.4 | m | 50 | 70 | 15 | 21 | 金碧辉煌大理石
6 | 阳台门包套 | 5.8 | m | 40 | 232 | 40 | 232 | 实木复合型材，含油漆，着色漆另计
7 | 阳台门槛铺大理石 | 1.4 | m | 50 | 70 | 15 | 21 | 金碧辉煌大理石
阁楼
1 | 钢筋混凝土搁楼板 | 26.5 | ㎡ | 120 | 3180 | 100 | 2650 | 100-120mm厚，Ф10-12mm钢筋@120，C20混凝土，含模板
2 | 加承重梁 | 4.87 | m | 120 | 584.4 | 100 | 487 | 100-120mm厚，Ф10-12mm钢筋@120，C20混凝土，含模板
3 | 顶面刷漆 | 26.5 | ㎡ | 9 | 238.5 | 12 | 318 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 墙面刷漆 | 24.64 | ㎡ | 9 | 221.76 | 12 | 295.68 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
灯具洁具小五金安装
1 | 别墅灯具洁具小五金安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 500 | 500 | 仅人工费
| 成本核算 | 材料 |  |  | 30001.11 | 人工费 | 36260.33 | 成本核算（材料可全由业主自购）
| 管理费 | 总价*8% |  |  | 5700.9152
| 毛利润 | 总价*17% |  |  | 11264.4448
| 非利润代收费 | [6 empty] | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 450 | 450 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
3 | 机械损耗费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 100 | 100 | 锯片、钻头、滚刷、机械磨损修理等
十六 | 水电改造
1 | 一厨五卫进水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 爱康PP-R管系列，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件
2 | 一厨五卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 联塑PVC排水管，接头、配件、安装
3 | 电路工程改造 | 375 | ㎡ | 35 | 13125 | 25 | 9375 | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线1.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、爱康PVC绝缘管、标准底盒，(不含音响线，)混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护
十四、 | 总价 | 总计 |  |  | 114776.8
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
* | 本报价所有工程都不含墙纸，玻璃，外墙窗户
* | 本报价不含税金
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2011年 月 日 | [6 empty] | 2011年 月 日
主材部分（估算）
1 | 强电箱，弱电箱 | 1 | 套 | 420 | 420 |  |  | 普通16位或20位强电箱，西门子或TCL带模块弱点盒
2 | 全房开关面板 （国标86型） | 200 | 个 | 15 | 3000 |  |  | 60个开关、插座。（TCL或西蒙牌86型开关面板）
3 | 铝扣板吊顶 | 35.2 | ㎡ | 90 | 3168 |  |  | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 餐厅地砖 | 31.5 | ㎡ | 140 | 4410 |  |  | 800*800玻化砖
5 | 地下室地砖 | 74.2 | ㎡ | 140 | 10388 |  |  | 800*800玻化砖
6 | 实木地板 | 165 | ㎡ | 220 | 36300 |  |  | 实木地板
7 | 厨房地砖 | 8.5 | ㎡ | 50 | 425 |  |  | （300*300）地面砖
8 | 厨房墙砖 | 43.75 | ㎡ | 55 | 2406.25 |  |  | （330*450）墙面砖
9 | 卫生间地砖 | 23.5 | ㎡ | 50 | 1175 |  |  | （300*300）地面砖
10 | 卫生间墙砖 | 125 | ㎡ | 55 | 6875 |  |  | （330*450）墙面砖
11 | 厨房地柜 | 5.3 | m | 700 | 3710 |  |  | 以实际价格为准
12 | 厨房吊柜 | 3.5 | m | 500 | 1750 |  |  | 以实际价格为准
13 | 厨房地柜台面 | 5.3 | m | 380 | 2014 |  |  | 以实际价格为准
14 | 成品实木免漆房门 | 8 | 樘 | 1200 | 9600 |  |  | 以实际价格为准
15 | 门锁，门碰，合页 | 8 | 个 | 80 | 640 |  |  | 以实际价格为准
16 | 卫生间钛镁合金门 | 12 | ㎡ | 380 | 4560 |  |  | 以实际价格为准
17 | 厨房钛镁合金门 | 3 | ㎡ | 380 | 1140 |  |  | 以实际价格为准
18 | 不锈钢双槽洗菜盆 | 1 | 套 | 680 | 680 |  |  | 以实际价格为准
19 | 坐便器 | 5 | 套 | 1000 | 5000 |  |  | 以实际价格为准
20 | 洗面盆台盆低柜 | 5 | 套 | 1000 | 5000 |  |  | 以实际价格为准
21 | 混合龙头 | 6 | 套 | 120 | 720 |  |  | 以实际价格为准
22 | 三角阀软管洗衣机龙头等 | 1 | 项 | 200 | 200 |  |  | 以实际价格为准
23 | 五金件 | 1 | 套 | 700 | 700 |  |  | 以实际价格为准
24 | 花洒 | 5 | 套 | 500 | 2500 |  |  | 以实际价格为准
| 合计 |  |  |  | 106781.25