## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司武汉分公司装修报价单
京城唯一透明化报价 核算成本才是硬道理
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
客餐厅及走道
1 | 顶面刷漆 | 35.2 | ㎡ | 9 | 316.8 | 12 | 422.4 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
2 | 墙面刷漆 | 71.76 | ㎡ | 9 | 645.84 | 12 | 861.12 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 铺地砖800*800 | 35.2 | ㎡ | 10 | 352 | 25 | 880 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.(不含主材、勾缝剂)
4 | 贴踢脚线 | 27.6 | m | 2 | 55.2 | 8 | 220.8 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。水泥沙浆厚度≤40mm.(不含主材、勾缝剂)
5 | 造型吊顶 | 35.2 | ㎡ | 40 | 1408 | 35 | 1232 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。
6 | 鞋柜 | 4.32 | ㎡ | 75 | 324 | 73 | 315.36 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
8 | 鞋柜旁隔断造型 | 1 | 项 | 500 | 500 | 420 | 420 | 详见施工图
7 | 电视柜 | 4.2 | ㎡ | 75 | 315 | 73 | 306.6 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
9 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 750 | 750 | 450 | 450 | 详见施工图
10 | 隐形门 | 1 | 套 | 800 | 800 | 220 | 220 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（不含五金）
11 | 沙发背景墙 | 1 | 项 | 500 | 500 | 400 | 400 | 详见施工图（不想做可不计算）
主卧
1 | 地面找平 | 19.1 | ㎡ | 15 | 286.5 | 15 | 286.5 | 原地面清理，刷界面剂，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。（铺复合地板要做，铺实木地板不做）
2 | 造型吊顶（过道处） | 4.4 | ㎡ | 40 | 176 | 35 | 154 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。（不含石饰面处理费）
3 | 贴石膏线 | 14 | m | 5 | 70 | 3 | 42 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
4 | 顶面刷漆 | 19.1 | ㎡ | 9 | 171.9 | 12 | 229.2 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
5 | 墙面刷漆 | 63.72 | ㎡ | 9 | 573.48 | 12 | 764.64 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。（如贴墙纸，只需计算刮腻子）
6 | 吊柜 | 4.86 | ㎡ | 75 | 364.5 | 73 | 354.78 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
7 | 无门衣柜 | 17.82 | ㎡ | 75 | 1336.5 | 73 | 1300.86 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
次卧
1 | 地面找平 | 14.3 | ㎡ | 15 | 214.5 | 15 | 214.5 | 原地面清理，刷界面剂，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。（铺复合地板要做，铺实木地板不做）
2 | 贴石膏线 | 16.3 | ㎡ | 5 | 81.5 | 3 | 48.9 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
3 | 顶面刷漆 | 14.3 | ㎡ | 9 | 128.7 | 12 | 171.6 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 墙面刷漆 | 42.38 | ㎡ | 9 | 381.42 | 12 | 508.56 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
5 | 轻体砖彻墙(衣帽间） | 1 | 项 | 200 | 200 | 200 | 200 | 轻体砖。华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。
6 | 无门衣柜(衣帽间） | 15.84 | ㎡ | 75 | 1188 | 73 | 1156.32 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
儿童房
1 | 地面找平 | 12.8 | ㎡ | 15 | 192 | 15 | 192 | 原地面清理，刷界面剂，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。（铺复合地板要做，铺实木地板不做）
2 | 贴石膏线 | 15.3 | ㎡ | 5 | 76.5 | 3 | 45.9 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
3 | 顶面刷漆 | 12.8 | ㎡ | 9 | 115.2 | 12 | 153.6 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 墙面刷漆 | 39.78 | ㎡ | 9 | 358.02 | 12 | 477.36 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
5 | 吊柜 | 3.24 | ㎡ | 75 | 243 | 73 | 236.52 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
6 | 无门衣柜 | 11.88 | ㎡ | 75 | 891 | 73 | 867.24 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
7 | 写字桌 | 5.4 | ㎡ | 75 | 405 | 73 | 394.2 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
书房
1 | 地面找平 | 10 | ㎡ | 15 | 150 | 15 | 150 | 原地面清理，刷界面剂，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆抹平。（铺复合地板要做，铺实木地板不做）
2 | 贴石膏线 | 12.8 | ㎡ | 5 | 64 | 3 | 38.4 | 顶面贴石膏阴角线，含材料，人工
3 | 顶面刷漆 | 10 | ㎡ | 9 | 90 | 12 | 120 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 墙面刷漆 | 33.28 | ㎡ | 9 | 299.52 | 12 | 399.36 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
5 | 书柜 | 31.68 | ㎡ | 75 | 2376 | 73 | 2312.64 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
厨房
1 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
2 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰
3 | 铺地砖 | 5.2 | ㎡ | 10 | 52 | 25 | 130 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 铺墙砖 | 23.75 | ㎡ | 10 | 237.5 | 25 | 593.75 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
5 | 墙地面做防水 | 6.76 | ㎡ | 35 | 236.6 | 30 | 202.8 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
6 | 铝扣板吊顶 | 5.72 | ㎡ | 65 | 371.8 | 25 | 143 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
客卫
1 | 铺地砖 | 4.7 | ㎡ | 10 | 47 | 25 | 117.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
2 | 铺墙砖 | 23.25 | ㎡ | 10 | 232.5 | 25 | 581.25 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
3 | 铝扣板吊顶 | 4.73 | ㎡ | 65 | 307.45 | 25 | 118.25 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 地面做防水 | 6.58 | ㎡ | 35 | 230.3 | 30 | 197.4 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区1.8m
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
7 | 地面回填 | 4.7 | ㎡ | 30 | 141 | 30 | 141 | 地面回填，水泥砂浆找平。
主卫
1 | 铺地砖 | 3.5 | ㎡ | 10 | 35 | 25 | 87.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
2 | 铺墙砖 | 19.5 | ㎡ | 10 | 195 | 25 | 487.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
3 | 铝扣板吊顶 | 3.85 | ㎡ | 65 | 250.25 | 25 | 96.25 | 轻钢龙骨做骨架,外封方形铝扣板.（面积含材料损耗）
4 | 地面做防水 | 4.9 | ㎡ | 35 | 171.5 | 30 | 147 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区1.8m
5 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,华新32.5水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）
7 | 地面回填 | 3.5 | ㎡ | 30 | 105 | 30 | 105 | 地面回填，水泥砂浆找平。
客厅阳台
1 | 铺地砖 | 7 | ㎡ | 10 | 70 | 25 | 175 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
2 | 地面做防水 | 7 | ㎡ | 35 | 245 | 30 | 210 | 雨虹防水涂料
3 | 顶面刷漆 | 7 | ㎡ | 9 | 63 | 10 | 70 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
卧室阳台
1 | 铺地砖 | 6.4 | ㎡ | 10 | 64 | 25 | 160 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
2 | 地面做防水 | 6.4 | ㎡ | 35 | 224 | 30 | 192 | 雨虹防水涂料
3 | 顶面刷漆 | 6.4 | ㎡ | 9 | 57.6 | 12 | 76.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 储物柜 | 7.9 | ㎡ | 75 | 592.5 | 73 | 576.7 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷华润清漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,着色漆另计.
水电改造
1 | 一厨二卫进水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 450 | 450 | 500 | 500 | 爱康PP-R管系列，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件
2 | 沉降层一厨二卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 300 | 300 | 300 | 300 | 联塑PVC排水管，接头、配件、安装
3 | 电路工程改造 | 130 | ㎡ | 35 | 4550 | 25 | 3250 | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线1.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、爱康PVC绝缘管、标准底盒，(不含音响线，)混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护
4 | 四室二厅灯具洁具小五金安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 仅人工费
杂项 | [7 empty] | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 280 | 280 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
3 | 打空调孔，煤气孔 | 1 | 项 | 0 | 0 | 280 | 280 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
| 成本核算 | 材料 |  |  | 25929.08 | 人工费 | 26661.06 | 成本核算
| 利润 | 20% |  |  | 10518.028
十四、 | 总价 | 总计 |  |  | 63108.168
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2012年 5 月 日 | [6 empty] | 2012年 5 月 日
装修中需自己买的材料
主材部分 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 强电箱，弱电箱 | 1 | 套 | 480 | 480 |  |  | 普通16位或20位强电箱，西门子或TCL带模块弱点盒，空开
2 | 全房开关面板 （国标86型） | 65 | 个 | 15 | 975 |  |  | 65个开关、插座。（TCL或西蒙牌86型开关面板）
3 | 客餐厅地砖 | 38.72 | ㎡ | 140 | 5420.8 |  |  | 800*800玻化砖（以实际价格为准）
4 | 主卧复合地板 | 19.1 | ㎡ | 120 | 2292 |  |  | 12mm复合地板（以实际价格为准）
5 | 次卧复合地板 | 14.3 | ㎡ | 120 | 1716 |  |  | 12mm复合地板（以实际价格为准）
6 | 儿童房复合地板 | 12.8 | ㎡ | 120 | 1536 |  |  | 12mm复合地板（以实际价格为准）
7 | 书房复合地板 | 10 | ㎡ | 120 | 1200 |  |  | 12mm复合地板（以实际价格为准）
8 | 客厅阳台地砖 | 7 | ㎡ | 40 | 280 |  |  | （300*300）地面砖（以实际价格为准）
9 | 卧室阳台地砖 | 6.4 | ㎡ | 40 | 256 |  |  | （300*300）地面砖（以实际价格为准）
10 | 厨房地砖 | 5.2 | ㎡ | 60 | 312 |  |  | （300*300）地面砖（以实际价格为准）
11 | 厨房墙砖 | 23.75 | ㎡ | 65 | 1543.75 |  |  | （330*450）墙面砖（以实际价格为准）
12 | 主卫生间地砖 | 4.7 | ㎡ | 60 | 282 |  |  | （300*300）地面砖（以实际价格为准）
13 | 主卫生间墙砖 | 18.25 | ㎡ | 65 | 1186.25 |  |  | （330*450）墙面砖（以实际价格为准）
14 | 次卫生间地砖 | 3.5 | ㎡ | 60 | 210 |  |  | （（300*300）地面砖（以实际价格为准）
15 | 次卫生间墙砖 | 19.5 | ㎡ | 65 | 1267.5 |  |  | 广东品牌金舵（（300*450）墙面砖（以实际价格为准）
16 | 厨房地柜 | 3.5 | m | 700 | 2450 |  |  | 优质环保绿洲Ｅ1防潮板，合资5厘双面宝丽板背板，高级UV板柜门，精细合金条封边，孔位封盖，消音软垫，防震防尘橡胶带，台面下垂防水沟，隔板前沿铝条，水槽下铝制底板，铝制踢脚板，防尘角合资 烟斗合页
17 | 厨房吊柜 | 2.2 | m | 500 | 1100 |  |  | 优质环保绿洲Ｅ1防潮板，合资5厘双面宝丽板背板，高级UV板柜门，精细合金条封边，孔位封盖，消音软垫，防震防尘橡胶带，台面下垂防水沟，隔板前沿铝条，水槽下铝制底板，铝制踢脚板，防尘角，合资烟斗合页等
18 | 厨房地柜台面 | 3.5 | m | 380 | 1330 |  |  | 石英石台面
19 | 成品实木免漆房门 | 4 | 樘 | 1200 | 4800 |  |  | 实木免漆门。（以实际价格为准）
20 | 门锁，门碰，合页 | 4 | 个 | 80 | 320 |  |  | 以实际价格为准
21 | 卫生间钛镁合金门 | 2 | 樘 | 800 | 1600 |  |  | 成品钛镁合金边框门（以实际价格为准）
22 | 厨房铝钛镁合金门 | 1 | 樘 | 800 | 800 |  |  | 成品钛镁合金边框门（以实际价格为准）
23 | 主卧成品合金衣柜梭门 | 6.48 | ㎡ | 340 | 2203.2 |  |  | 成品合金碳钢衣柜梭门（以实际价格为准）
24 | 次卧成品合金衣柜梭门 | 6.24 | ㎡ | 220 | 1372.8 |  |  | 成品合金碳钢衣柜梭门（以实际价格为准）
25 | 儿童房成品衣柜门 | 4.32 | ㎡ | 220 | 950.4 |  |  | 成品合金碳钢衣柜梭门（以实际价格为准）
26 | 淋浴房隔断 | 3.75 | ㎡ | 380 | 1425 |  |  | （以实际价格为准）
27 | 不锈钢双槽洗菜盆 | 1 | 套 | 600 | 600 |  |  | （以实际价格为准）
28 | 坐便器 | 2 | 套 | 1800 | 3600 |  |  | （以实际价格为准）
29 | 洗面盆台盆低柜 | 2 | 套 | 2200 | 4400 |  |  | （以实际价格为准）
30 | 混合龙头 | 3 | 套 | 180 | 540 |  |  | （以实际价格为准）
31 | 三角阀软管洗衣机龙头等 | 1 | 项 | 200 | 200 |  |  | 以实际价格为准
32 | 五金件 | 1 | 套 | 500 | 500 |  |  | 浴巾架/毛巾环/纸巾盒等(以实际价格为准)
33 | 花洒 | 2 | 套 | 780 | 1560 |  |  | （以实际价格为准）
33 | 灯具 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |  |  | （以实际价格为准）
34 | 客厅阳台封无框玻璃 | 18.2 | ㎡ | 180 | 3276 |  |  | 成品无框阳台，估算（以实际价格为准）
35 | 卧室阳台封无框玻璃 | 11.2 | ㎡ | 180 | 2016 |  |  | 成品无框阳台，估算（以实际价格为准）
| 合计 |  |  |  | 62000.7
不含可移动家具，窗帘，墙纸等装饰，暖气