## 方案
北京齐家盛装饰装潢有限公司工程报价单
全国唯一透明化报价模式，核算成本才是硬道理
工程地址：武钢宿舍
业主： 电话： 邮箱：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
客餐厅及走道
1 | 铲墙皮 | 156 | ㎡ | 0 | 0 | 3 | 468 | 人工费。
2 | 顶面刷漆 | 46.9 | ㎡ | 9 | 422.1 | 12 | 562.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 墙面刷漆 | 109.98 | ㎡ | 9 | 989.82 | 12 | 1319.76 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 铺地砖 | 46.9 | ㎡ | 10 | 469 | 26 | 1219.4 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.。(不含主材、勾缝剂)
5 | 贴踢脚线 | 36 | m | 2 | 72 | 8 | 288 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。水泥沙浆厚度≤40mm.(不含主材、勾缝剂)
6 | 造型吊顶 | 24 | ㎡ | 45 | 1080 | 50 | 1200 | 轻钢龙骨做骨架,泰山牌石膏板造型饰面。
7 | 鞋柜 | 8.64 | ㎡ | 95 | 820.8 | 93 | 803.52 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷嘉宝莉清漆或喷白漆,底漆三遍,面漆二遍.（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,索色漆另计.
8 | 电视柜 | 1 | 项 | 580 | 580 | 600 | 600 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷嘉宝莉清漆或喷白漆,底漆三遍,面漆二遍.（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,索色漆另计.
9 | 博古架 | 11.7 | ㎡ | 95 | 1111.5 | 93 | 1088.1 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷嘉宝莉清漆或喷白漆,底漆三遍,面漆二遍.（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,索色漆另计.
10 | 端景造型 | 1 | 项 | 500 | 500 | 350 | 350 | 详见施工图
11 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 详见施工图
主卧
1 | 铲墙皮 | 63 | ㎡ | 0 | 0 | 3 | 189 | 人工费。
2 | 顶面刷漆 | 19.2 | ㎡ | 9 | 172.8 | 12 | 230.4 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 床头背景 | 1 | 项 | 500 | 500 | 300 | 300 | 详见施工图
4 | 墙面刮腻子 | 43.94 | ㎡ | 9 | 395.46 | 12 | 527.28 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。
5 | 无门衣柜 | 29 | ㎡ | 95 | 2755 | 93 | 2697 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷嘉宝莉清漆或喷白漆,底漆三遍,面漆二遍.（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,索色漆另计.
客卧
1 | 铲墙皮 | 45 | ㎡ | 0 | 0 | 3 | 135 | 人工费。
2 | 顶面刷漆 | 10.8 | ㎡ | 9 | 97.2 | 12 | 129.6 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 墙面刷漆 | 34.58 | ㎡ | 9 | 311.22 | 12 | 414.96 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 无门衣柜 | 14.04 | ㎡ | 95 | 1333.8 | 93 | 1305.72 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷嘉宝莉清漆或喷白漆,底漆三遍,面漆二遍.（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,索色漆另计.
儿童房
1 | 铲墙皮 | 46 | ㎡ | 0 | 0 | 3 | 138 | 人工费。
2 | 顶面刷漆 | 11.4 | ㎡ | 9 | 102.6 | 12 | 136.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 墙面刷漆 | 35.36 | ㎡ | 9 | 318.24 | 12 | 424.32 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 无门衣柜 | 14.04 | ㎡ | 95 | 1333.8 | 93 | 1305.72 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷嘉宝莉清漆或喷白漆,底漆三遍,面漆二遍.（不含五金件，柜门）按展开面积计算,含油漆,索色漆另计.
书房
1 | 铲墙皮 | 37 | ㎡ | 0 | 0 | 3 | 111 | 人工费。
2 | 顶面刷漆 | 8 | ㎡ | 9 | 72 | 12 | 96 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
3 | 墙面刷漆 | 29.64 | ㎡ | 9 | 266.76 | 12 | 355.68 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 书柜 | 22.32 | ㎡ | 95 | 2120.4 | 93 | 2075.76 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷嘉宝莉清漆或喷白漆,底漆三遍,面漆二遍.（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,索色漆另计.
厨房
1 | 过门石 | 2 | 块 | 35 | 70 | 15 | 30 | 中国黑大理石。
2 | 包立管 | 1 | 根 | 65 | 65 | 50 | 50 | 红砖或轻体砖包管,水泥沙浆抹灰
3 | 铺地砖 | 7.7 | ㎡ | 10 | 77 | 26 | 200.2 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.(不含主材、勾缝剂)
4 | 铺墙砖 | 29.52 | ㎡ | 10 | 295.2 | 26 | 767.52 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.(不含主材、勾缝剂)
5 | 墙地面做防水 | 10.01 | ㎡ | 35 | 350.35 | 30 | 300.3 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。
客卫
1 | 拆墙 | 7.5 | ㎡ | 0 | 0 | 40 | 300 | 拆墙、渣土装袋，清运（不足2m2按项计算）
2 | 轻体砖彻墙 | 7.5 | ㎡ | 55 | 412.5 | 40 | 300 | 轻体砖。华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。
3 | 铺地砖 | 4.1 | ㎡ | 10 | 41 | 26 | 106.6 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
4 | 铺墙砖 | 26 | ㎡ | 10 | 260 | 26 | 676 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.不含找平、拉毛及地面处理。(不含主材、勾缝剂)
5 | 次卫生间立柱造型 | 1 | 项 | 300 | 300 | 500 | 500 | 详见施工图纸
6 | 地面做防水 | 5.74 | ㎡ | 35 | 200.9 | 30 | 172.2 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区到顶
7 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
8 | 包立管 | 2 | 根 | 65 | 130 | 50 | 100 | 红砖或轻体砖包管,水泥沙浆抹灰
9 | 地面抬高 | 2.4 | ㎡ | 40 | 96 | 40 | 96 | 轻体砖抬高。华新32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。
主卫
1 | 铺地砖 | 5.3 | ㎡ | 10 | 53 | 26 | 137.8 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.。(不含主材、勾缝剂)
2 | 铺墙砖 | 23.25 | ㎡ | 10 | 232.5 | 26 | 604.5 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖，水泥沙浆厚度≤40mm.。(不含主材、勾缝剂)
3 | 地面做防水 | 6.89 | ㎡ | 35 | 241.15 | 30 | 206.7 | 雨虹防水涂料，返墙30CM。淋浴区到顶
4 | 过门石 | 1 | 块 | 35 | 35 | 15 | 15 | 中国黑大理石。
5 | 包立管 | 2 | 根 | 65 | 130 | 50 | 100 | 红砖或轻体砖包管,水泥沙浆抹灰
客厅阳台
1 | 地面铺户外木 | 11.4 | ㎡ | 120 | 1368 | 60 | 684 | 阳台地面铺设户外木
2 | 地面做防水 | 11.4 | ㎡ | 35 | 399 | 30 | 342 | 雨虹防水涂料
3 | 顶面刷漆 | 11.4 | ㎡ | 9 | 102.6 | 12 | 136.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
4 | 杂物柜 | 18.48 | ㎡ | 95 | 1755.6 | 93 | 1718.64 | 福汉E1级大芯板衬底,3厘饰面板饰面,同木质实木线条收边,刷嘉宝莉清漆或喷白漆,底漆三遍,面漆二遍.（面积＞1m2）（不含五金件，玻璃）按展开面积计算,含油漆,索色漆另计.
餐厅阳台
1 | 铺地砖 | 4.4 | ㎡ | 10 | 44 | 26 | 114.4 | 32.5硅酸盐水泥（钻牌、华新、海螺）、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥200mm地砖。(不含主材、勾缝剂)
2 | 地面做防水 | 4.4 | ㎡ | 35 | 154 | 30 | 132 | 雨虹防水涂料
3 | 顶面刷漆 | 4.4 | ㎡ | 9 | 39.6 | 12 | 52.8 | 批刮优力邦腻子二至三遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安面漆二遍。
灯具洁具小五金安装
1 | 四室二厅灯具洁具小五金安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 480 | 480 | 仅人工费
水电改造
1 | 一厨二卫进水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 800 | 800 | 500 | 500 | 爱康PP-R管系列，打槽、暗辅、安装，不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件
2 | 沉降层一厨二卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 300 | 300 | 400 | 400 | 爱康PVC排水管，接头、配件、安装
3 | 电路工程改造 | 150 | ㎡ | 36 | 5400 | 26 | 3900 | “武汉第二电线电缆厂”单芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2出线1.5mm2，空调线路4mm2，国标电视线、电话线、网络线、爱康PVC绝缘管、标准底盒，(不含音响线，)混泥土梁、柱、顶等不能开深槽处用绝缘黄蜡管软保护
| 成本核算 | 材料 |  |  | 30411.9 | 人工费 | 32210.28 | 成本核算（材料可全由业主自购）
| 利润 | 总价*15% |  |  | 9393.327
| 非利润代收费 | [6 empty] | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度 和路程远近计算
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 280 | 280 | 编织袋、人工费、(运至小区内物业指定地点.)
3 | 机械损耗费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 100 | 100 | 锯片、钻头、滚刷、机械磨损修理等
十四、 | 总价 | 总计 |  |  | 72745.507
注: |  | 6 | [5 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
* | 本报价所有工程都不含墙纸，玻璃，外墙窗户
* | 本报价不含税金
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2012年 6 月 日 | [6 empty] | 2012年 6月 日
主材部分（估算） |  | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |  |  | 装修期间业主需要自己购买的材料，以实际品牌价格为准）
1 | 强电箱，弱电箱 | 1 | 套 | 480 | 480 |  |  | 普通16位或20位强电箱，TCL带模块弱点盒
2 | 全房开关面板 （国标86型） | 60 | 个 | 18 | 1080 |  |  | 60个开关、插座。
3 | 客餐厅地砖 | 47 | ㎡ | 120 | 5640 |  |  | （以实际价格为准）
3 | 背景墙砖 | 9.24 | ㎡ | 280 | 2587.2 |  |  | （以实际价格为准）
4 | 主卧实木地板 | 20 | ㎡ | 260 | 5200 |  |  | （以实际价格为准）
5 | 次卧实木地板 | 11 | ㎡ | 260 | 2860 |  |  | （以实际价格为准）
6 | 书房实木地板 | 8.5 | ㎡ | 260 | 2210 |  |  | （以实际价格为准）
7 | 儿童房实木地板 | 12 | ㎡ | 260 | 3120 |  |  | （以实际价格为准）
8 | 实木踢脚线 | 100 | m | 15 | 1500 |  |  | （以实际价格为准）
9 | 厨房集成吊顶 | 8.47 | ㎡ | 85 | 719.95 |  |  | （以实际价格为准）
10 | 主卫生间集成吊顶 | 5.83 | ㎡ | 85 | 495.55 |  |  | （以实际价格为准）
11 | 客卫生间集成吊顶 | 4.51 | ㎡ | 85 | 383.35 |  |  | （以实际价格为准）
12 | 阳台地砖 | 15.8 | ㎡ | 30 | 474 |  |  | （以实际价格为准）
13 | 厨房地砖 | 7.7 | ㎡ | 60 | 462 |  |  | （以实际价格为准）
14 | 厨房墙砖 | 30.75 | ㎡ | 60 | 1845 |  |  | （以实际价格为准）
15 | 主卫生间地砖 | 5.3 | ㎡ | 60 | 318 |  |  | （以实际价格为准）
16 | 主卫生间墙砖 | 23.25 | ㎡ | 60 | 1395 |  |  | （以实际价格为准）
17 | 客卫生间地砖 | 4.1 | ㎡ | 60 | 246 |  |  | （以实际价格为准）
18 | 客卫生间墙砖 | 26 | ㎡ | 60 | 1560 |  |  | （以实际价格为准）
19 | 厨房地柜 | 4.9 | m | 600 | 2940 |  |  | （以实际价格为准）
20 | 厨房吊柜 | 2.8 | m | 400 | 1120 |  |  | （以实际价格为准）
21 | 厨房地柜台面 | 4.9 | m | 380 | 1862 |  |  | （以实际价格为准）
22 | 成品实木烤漆房门 | 3 | 樘 | 1200 | 3600 |  |  | （以实际价格为准）
23 | 成品书房推拉门 | 2 | 樘 | 860 | 1720 |  |  | （以实际价格为准）
24 | 门锁，门碰，合页 | 3 | 个 | 80 | 240 |  |  | （以实际价格为准）
25 | 卫生间钛镁合金门 | 2 | 樘 | 600 | 1200 |  |  | （以实际价格为准）
26 | 厨房钛镁合金门 | 3 | ㎡ | 380 | 1140 |  |  | （以实际价格为准）
27 | 主卧成品衣柜梭门 | 13 | ㎡ | 280 | 3640 |  |  | （以实际价格为准）
28 | 次卧成品衣柜梭门 | 4.32 | ㎡ | 280 | 1209.6 |  |  | （以实际价格为准）
29 | 次卧成品衣柜梭门 | 4.32 | ㎡ | 280 | 1209.6 |  |  | （以实际价格为准）
30 | 不锈钢双槽洗菜盆 | 1 | 套 | 320 | 320 |  |  | （以实际价格为准）
31 | 坐便器 | 1 | 套 | 880 | 880 |  |  | （以实际价格为准）
32 | 蹲便器 | 1 | 套 | 480 | 480 |  |  | （以实际价格为准）
33 | 洗面盆台盆低柜 | 2 | 套 | 1200 | 2400 |  |  | （以实际价格为准）
34 | 混合龙头 | 3 | 套 | 350 | 1050 |  |  | （以实际价格为准）
35 | 三角阀软管洗衣机龙头等 | 1 | 项 | 200 | 200 |  |  | （以实际价格为准）
36 | 五金件 | 1 | 套 | 800 | 800 |  |  | （以实际价格为准）
37 | 花洒 | 2 | 套 | 380 | 760 |  |  | （以实际价格为准）
38 | 中式雕花造型 | 1 | 项 | 4200 | 4200 |  |  | （以实际价格为准）
39 | 玻璃 | 1 | 项 | 1200 | 1200
40 | 主卧墙纸 | 58 | ㎡ | 60 | 3480 |  |  | （以实际价格为准）
| 合计 |  |  |  | 68227.25
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 主材部分不含可移动家具，灯具，电器
* | 所有为客户代购的商品一律不加价