## 方案
北京齐家盛装饰南昌分公司工程报价单(2013年）
京城唯一透明化报价 核算成本才是硬道理 TEL:0791-88452219 88452319
工程地址：
业主： 电话： 邮箱：
齐家盛装饰部分材料品牌说明
板 材 | 佳家鼠，千年舟等E1级工程专用大芯板和直接板(规格：1220*2440，厚度：17MM，浙江生产，通过国家质量认证。如需使用E0级千年舟板材，木制品材料费在原报价的基础上上调45元/㎡),同品牌系列饰面板及木线条,如市场缺货，可用同等品质、同等价位的其它品牌代替。石膏板为北京产龙牌纸面石膏板，厚度为9mm。
木器漆 | 多乐士木饰丽系列，华润“ 超易洁透明底漆” ，“超易洁哑光面漆” ，“ 超易洁白底,面漆”木器漆。经典木器漆（通过中国环境标志产品认证、荣获“中国十佳建筑涂料品牌”“中国环保产品认证”）。
涂 料 | 多乐士腻子粉，内墙涂料多乐士家丽安净味，多乐士无添加，多乐士金装五合一，立邦丽易涂优，立邦绮得丽，立邦净味120二合一。
强电线 | 熊猫牌或赣昌牌多股软线，空调、卫生间及厨房安装4平方线（地线2.5平方），普通插座2.5平方线（地线1.5平方），照明线1.5平方线，（熊猫牌电线中国十大品牌之一。）如需安装熊猫牌6平方软线，材料费按7元/m计算。
弱电线 | 电视线、网络线、电话线采用中国名牌“熊猫”品牌，或采用“秋叶原”牌屏蔽线。熊猫牌音响线价格按8.5元/m另计。
防 水 | 雷邦士通用型防水涂料 东方雨虹牌防水灰浆涂料（通过ISO9001：2000质量管理体系认证，通过ISO14001-2004环境管理体系认证，通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证）或德高牌防水涂料（法国PAREX（派丽）集团全资企业——世界五百强）
给水管 | 进口皮尔萨PP-R管（国际品牌，世界五百强排名212位，全球最早荣获德国HY双环保认证、土耳其原装进口水管）、日丰牌PP－R给水管。
排水管 | 广东港丰牌PVC-U新型复合排水管（通过中国环境标志产品认证、通过“产品质量国家免检“资格认证）或天力牌PVC－U新型复合排水管。
电工套管 | 熊猫牌双色PVC绝缘电工套管。
水泥 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥，江西生产（视各小区所使用的品牌而定）。
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、拆除、基础工程
1 | 拆墙（12墙） | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 40 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
2 | 拆墙（24墙） | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 80 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
3 | 砌墙（12墙） | 0 | ㎡ | 45 | 0 | 35 | 0 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
4 | 砌墙（24墙） | 0 | ㎡ | 65 | 0 | 55 | 0 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
5 | 拆除墙地砖 | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 20 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
6 | 拆除水泥地台 | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 15 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
7 | 拆除铝合金门窗 | 0 | 项 | 0 | 0 | 200 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补（视数量具体确定）。
8 | 拆除木制品 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补（视数量具体确定）。
9 | 铲墙皮 | 0 | ㎡ | 0 | 0 | 6 | 0 | 仅人工费。
10 | 单面墙体粉刷 | 0 | ㎡ | 12 | 0 | 6 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂单面墙体粉刷、抹平。
11 | 双面墙体粉刷 | 0 | ㎡ | 24 | 0 | 12 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
12 | 门顶过门梁 | 0 | 块 | 35 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及8厘钢筋现场制作 规格≤1.2m 不足1米按一米计
13 | 拆除地板 | 0 | ㎡ | 0 | 0 | 10 | 0 | 人工费,垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
14 | 拆除踢脚线 | 0 | m | 0 | 0 | 7 | 0 | 人工费,垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
15 | 木制地台 | 0 | ㎡ | 75 | 0 | 60 | 0 | 1、E1级细木工板开条做骨架，上铺E1级细木工板或多层板。2、地板、地毯、石塑、地砖等面层铺设另计。3、按平面面积计算工程量，高度≤200mm。（地板，地毯业主自购）
16 | 红砖地台 | 0 | ㎡ | 60 | 0 | 45 | 0 | 红砖砌台,水泥沙抹平，高度不超过120mm，超过120mm价格另计。
17 | 封门洞（12墙） | 0 | 项 | 180 | 0 | 190 | 0 | 红砖或轻体砖砌墙,海螺牌32.5水泥沙浆抹平（不含表层装饰）。
18 | 开门洞（12墙） | 0 | 项 | 50 | 0 | 260 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
19 | 拆除入户门 | 0 | 樘 | 30 | 0 | 150 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
20 | 拆除房门 | 0 | 樘 | 20 | 0 | 60 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
21 | 防盗门安装 | 0 | 樘 | 80 | 0 | 200 | 0 | 防盗门安装，门框采用水泥沙浆灌浆处理。
22 | 石膏板隔墙 | 0 | ㎡ | 45 | 0 | 35 | 0 | 轻钢龙骨，龙牌石膏板隔墙。加隔音隔热岩棉按15元/㎡另计。
23 | 电箱移位 | 0 | 处 | 40 | 0 | 260 | 0 | 强弱电配电箱移位及安装，开孔，水泥砂浆修补。
24 | 鞋柜处挖洞 | 0 | 个 | 20 | 0 | 300 | 0 | 鞋柜处挖洞，深度不超过150mm，水泥砂浆修补，靠外墙处需刷防水涂料（根据实际大小确定价格）。
25 | 护栏拆除 | 0 | 个 | 0 | 0 | 100 | 0 | 铁护栏拆除（根据实际长度确定价格）
26 | 铁护栏刷漆处理 | 0 | m | 25 | 0 | 40 | 0 | 铁护栏打磨处理，刷防锈漆两遍。
27 | 开楼梯洞 | 0 | ㎡ | 50 | 0 | 280 | 0 | 仅人工费、包装袋，垃圾装袋，运到物业指定的垃圾堆放处（在不破坏建筑整体结构的情况下，需业主确认签字后方可施工）。
28 | 封楼梯洞 | 0 | ㎡ | 280 | 0 | 75 | 0 | 8mm钢筋制作12mm*12mm框架，砂浆浇灌楼梯洞（面积不足一平，按项计算）
29 | 外墙开窗洞 | 0 | ㎡ | 60 | 0 | 300 | 0 | 仅人工费、包装袋，垃圾装袋，不含清运。
30 | 开空调洞 | 0 | 个 | 0 | 0 | 30 | 0 | 仅人工费，穿梁空调洞按50元/个计。
31 | 中央空调进风口制作 | 0 | 个 | 30 | 0 | 50 | 0 | E1级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含进风口百叶。
32 | 中央空调出风口制作 | 0 | 个 | 30 | 0 | 50 | 0 | E1级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含出风口百叶。
33 | 中央空调检修口制作 | 0 | 个 | 30 | 0 | 50 | 0 | E1级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含检修口百叶。
34 | 顶面特殊处理 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据实际情况而定。
35 | 粉线槽 | 0 | 项 | 120 | 0 | 180 | 0 | 开槽处水泥沙浆抹平，底盒固定（三房以上的按480元计材料费和人工费）。
36 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
二、客餐厅及走道装修工程
1 | 墙面批灰 | 0 | ㎡ | 5 | 0 | 5 | 0 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
5 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
6 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
7 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
8 | 铺地砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
9 | 贴墙砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 28 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
10 | 地砖拼花 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 40 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
11 | 石材拼花 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 60 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。不含找平、拉毛、及地面处理(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
12 | 铺贴文化石 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 50 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。不含找平、拉毛、及地面处理(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
13 | 大理石贴踏步 | 0 | m | 13 | 0 | 40 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。不含找平、拉毛、及地面处理(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
14 | 地面保护 | 0 | ㎡ | 10 | 0 | 0 | 0 | 齐家盛装饰南昌分公司专用地面保护膜.
15 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
16 | 窗台大理石 | 0 | m | 15 | 0 | 50 | 0 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
17 | 贴明装踢脚线 | 0 | m | 2 | 0 | 8 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴，不含踢脚线。
18 | 贴暗装踢脚线 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 墙面开槽，海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴,踢脚线与墙面齐平，不含踢脚线。
19 | 贴波打脚线 | 0 | m | 10 | 0 | 12 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm)。
20 | 过道吊平顶 | 0 | ㎡ | 45 | 0 | 45 | 0 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面，吊平顶。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰）
21 | 二级造型吊顶 | 0 | ㎡ | 48 | 0 | 55 | 0 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.回字型造型吊顶可按米计算，单价为材料费48元/m，人工费55元/m。
22 | 三级造型吊顶 | 0 | ㎡ | 55 | 0 | 65 | 0 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
23 | 异形造型吊顶 | 0 | ㎡ | 60 | 0 | 68 | 0 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
24 | 餐厅背景墙 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详见施工图，视设计施工的难易程度及材料而定。
25 | 石膏线 | 0 | m | 8 | 0 | 10 | 0 | 成品石膏线粘贴（含材料及人工）（特殊造型定作价格加计）。
26 | 鞋柜 | 0 | ㎡ | 80 | 0 | 90 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）饰面油漆价格另计
27 | 鞋柜百叶门 | 0 | 扇 | 80 | 0 | 100 | 0 | 千年舟E1级大芯板或指接板，框架结构，同品牌3厘饰面板饰面，实木线条现场制作百叶，不含油漆。
28 | 鞋柜玄关 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详见施工图，视设计施工的难易程度及材料而定。
29 | 酒柜装饰柜 | 0 | ㎡ | 80 | 0 | 90 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）含装饰柜柜门，柜内饰面板。 （4）饰面油漆价格另计 （5）不含五金、玻璃 （6）装饰柜厚度为40cm内，柜内特殊功能制作另计 （7）靠墙背板防潮处理 价格另计
30 | 电视柜 | 0 | m | 210 | 0 | 240 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）不含五金、玻璃，含抽屉，抽屉内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，高度不超过50cm。柜内特殊功能制作另计 （5）具体制作视设计风格而定 （6）饰面油漆价格另计
31 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接处墙面涂刷防水及背板刷清漆、中间铺珍珠棉。
32 | 木制作清漆饰面 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 35 | 0 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
33 | 木制作混油饰面 | 0 | ㎡ | 30 | 0 | 40 | 0 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
34 | 木制作柜内刷清漆 | 0 | ㎡ | 10 | 0 | 10 | 0 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
35 | 柜内贴波音软片 | 0 | ㎡ | 6 | 0 | 8 | 0 | 柜内贴波音软片，按展开面积算。
36 | 包门套 | 0 | m | 45 | 0 | 50 | 0 | 实木复合型材基层，3mm饰面板饰面，含油漆
37 | 包垭口 | 0 | m | 50 | 0 | 55 | 0 | 实木复合型材基层，3mm饰面板饰面，含油漆
38 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
39 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
三、主卧装修工程
1 | 墙面批灰 | 0 | ㎡ | 5 | 0 | 5 | 0 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
5 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
6 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
7 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
8 | 石膏线 | 0 | m | 6 | 0 | 8 | 0 | 成品石膏线粘贴（含材料及人工）。
9 | 无门衣柜 | 0 | ㎡ | 75 | 0 | 73 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）衣柜门价格另计，饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计 （7）柜内抽屉数不超过2个,每增加一个另加60.00元/个
10 | 吊柜 | 0 | ㎡ | 80 | 0 | 90 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。 （3）饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计
11 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接处墙面涂刷防水及背板刷清漆、中间铺珍珠棉。
12 | 木制作清漆饰面 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 35 | 0 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
13 | 木制作混油饰面 | 0 | ㎡ | 30 | 0 | 40 | 0 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
14 | 木制作柜内刷清漆 | 0 | ㎡ | 10 | 0 | 10 | 0 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
15 | 柜内贴波音软片 | 0 | ㎡ | 6 | 0 | 8 | 0 | 柜内贴波音软片，按展开面积算。
16 | 电视背景墙 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详见施工图
17 | 床头背景 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 详见施工图
18 | 二级造型吊顶 | 0 | ㎡ | 48 | 0 | 55 | 0 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.回字型造型吊顶可按米计算，单价为材料费48元/m，人工费55元/m。
19 | 包门套 | 0 | m | 45 | 0 | 50 | 0 | 实木复合型材基层，3mm饰面板饰面，含油漆
20 | 窗台大理石 | 0 | m | 15 | 0 | 50 | 0 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
21 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
22 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
23 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
四、次卧装修工程
1 | 墙面批灰 | 0 | ㎡ | 5 | 0 | 5 | 0 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
5 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
6 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
7 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
8 | 石膏线 | 0 | m | 6 | 0 | 8 | 0 | 成品石膏线粘贴（含材料及人工）。
9 | 无门衣柜 | 0 | ㎡ | 75 | 0 | 73 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）衣柜门价格另计，饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计 （7）柜内抽屉数不超过2个,每增加一个另加60.00元/个
10 | 吊柜 | 0 | ㎡ | 80 | 0 | 90 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。 （3）饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计
11 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接面涂刷防水及清漆。
12 | 木制作清漆饰面 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 35 | 0 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
13 | 木制作混油饰面 | 0 | ㎡ | 30 | 0 | 40 | 0 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
14 | 木制作柜内刷清漆 | 0 | ㎡ | 10 | 0 | 10 | 0 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
15 | 柜内贴波音软片 | 0 | ㎡ | 6 | 0 | 8 | 0 | 柜内贴波音软片，按展开面积算。
16 | 包门套 | 0 | m | 45 | 0 | 50 | 0 | 实木复合型材基层，3mm饰面板饰面，含油漆
17 | 门顶封石膏板 | 0 | 个 | 60 | 0 | 80 | 0 | 30mm*50mm木龙骨做骨架，石膏板封门顶。
18 | 窗台大理石 | 0 | m | 15 | 0 | 50 | 0 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
19 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
20 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
21 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
五、客卧（书房）装修工程
1 | 墙面批灰 | 0 | ㎡ | 5 | 0 | 5 | 0 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
5 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
6 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
7 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
8 | 无门衣柜 | 0 | ㎡ | 75 | 0 | 73 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）衣柜门价格另计，饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计 （7）柜内抽屉数不超过2个,每增加一个另加60.00元/个
9 | 吊柜 | 0 | ㎡ | 80 | 0 | 90 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。 （3）饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计
10 | 书柜 | 0 | ㎡ | 80 | 0 | 90 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。特殊定制线条价格另计，按30元/m计算 （3）含书柜柜门，柜内饰面板。 （4）饰面油漆价格另计 （5）不含五金、玻璃 （6）书柜厚度为35cm内，柜内特殊功能制作另计 （7）靠墙背板防潮处理 价格另计
11 | 木制作清漆饰面 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 35 | 0 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
12 | 木制作混油饰面 | 0 | ㎡ | 30 | 0 | 40 | 0 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
13 | 木制作柜内刷清漆 | 0 | ㎡ | 10 | 0 | 10 | 0 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
14 | 柜内贴波音软片 | 0 | ㎡ | 6 | 0 | 8 | 0 | 柜内贴波音软片，按展开面积算。
15 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接处墙面涂刷防水及背板刷清漆、中间铺珍珠棉。
16 | 包门套 | 0 | m | 45 | 0 | 50 | 0 | 实木复合型材基层，3mm饰面板饰面，含油漆
17 | 门顶封石膏板 | 0 | 个 | 60 | 0 | 80 | 0 | 30mm*50mm木龙骨做骨架，石膏板封门顶。
18 | 窗台大理石 | 0 | m | 15 | 0 | 50 | 0 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
19 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
20 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
21 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
六、厨房装修工程
1 | 铺地砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
2 | 贴墙砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 28 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
3 | 铺地砖（斜铺或加工砖） | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 30 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
4 | 贴墙砖（斜铺或加工砖） | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 35 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
5 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
6 | 地面做防水 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
7 | 水泥砌橱柜框架 | 0 | m | 110 | 0 | 180 | 0 | 红砖，水泥砌橱柜框架，不含台面、门板、瓷砖等饰面装饰。
8 | 橱柜框架贴砖 | 0 | ㎡ | 10 | 0 | 40 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过30mm)
9 | 包立管 | 0 | 根 | 85 | 0 | 95 | 0 | 红砖包管,水泥沙浆抹灰（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
10 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
11 | 地漏安装 | 0 | 个 | 0 | 0 | 15 | 0 | 人工安装，地漏业主自购。
12 | 平开玻璃门安装 | 0 | 樘 | 0 | 0 | 50 | 0 | 仅人工安装。
13 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
七、主卫装修工程
1 | 铺地砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 28 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 铺地砖（斜铺或加工砖） | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 30 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
4 | 贴墙砖（斜铺或加工砖） | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 35 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
5 | 墙面做防水 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 16 | 0 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
6 | 地面做防水 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm（含二次防水）。
7 | 沉箱处理 | 0 | ㎡ | 110 | 0 | 120 | 0 | 红砖砌台，海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及8厘钢筋现场制作预制板架空处理（包括沉箱底放坡度及二次排水）
8 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
9 | 地漏安装 | 0 | 个 | 0 | 0 | 15 | 0 | 人工安装，地漏业主自购。
10 | 地面回填 | 0 | ㎡ | 70 | 0 | 80 | 0 | 渣土回填，水泥砂浆抹平。
11 | 蹲便处抬高 | 0 | 项 | 120 | 0 | 260 | 0 | 红砖砌台抬高，内填渣土，水泥砂浆抹平，高度不超过350mm（根据面积大小而定）。
12 | 水泥红砖砌洗漱台 | 0 | m | 400 | 0 | 500 | 0 | 红砖砌台，水泥砂浆抹平，贴砖饰面。（不含瓷砖、勾缝剂等主材）
13 | 包立管 | 0 | 根 | 85 | 0 | 95 | 0 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
14 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
15 | 平开玻璃门安装 | 0 | 樘 | 0 | 0 | 50 | 0 | 仅人工安装。
16 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
八、次卫工程装修工程
1 | 铺地砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 28 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 铺地砖（斜铺或加工砖） | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 30 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
4 | 贴墙砖（斜铺或加工砖） | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 35 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
5 | 墙面做防水 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 16 | 0 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
6 | 地面做防水 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm（含二次防水）。
7 | 沉箱处理 | 0 | ㎡ | 110 | 0 | 120 | 0 | 红砖砌台，海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及8厘钢筋现场制作预制板架空处理（包括沉箱底放坡度及二次排水）
8 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
9 | 地漏安装 | 0 | 个 | 0 | 0 | 15 | 0 | 人工安装，地漏业主自购。
10 | 地面回填 | 0 | ㎡ | 70 | 0 | 80 | 0 | 渣土回填，水泥砂浆抹平。
11 | 蹲便处抬高 | 0 | 项 | 120 | 0 | 260 | 0 | 红砖砌台抬高，内填渣土，水泥砂浆抹平，高度不超过350mm（根据面积大小而定）。
12 | 水泥红砖砌洗漱台 | 0 | m | 400 | 0 | 500 | 0 | 红砖砌台，水泥砂浆抹平，贴砖饰面（不含瓷砖、勾缝剂等主材）。
13 | 包立管 | 0 | 根 | 85 | 0 | 95 | 0 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰），宽度350mm以下，超出另计。
14 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
15 | 平开玻璃门安装 | 0 | 樘 | 0 | 0 | 50 | 0 | 仅人工安装。
15 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
九、生活阳台装修工程
1 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 7 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦易涂优面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士金装五合一面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 铺地砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
5 | 贴墙砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 28 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
6 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
7 | 铲墙皮 | 0 | ㎡ | 0 | 0 | 10 | 0 | 打磨外墙漆，墙面打点处理。仅人工费。
8 | 墙面做防水 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 16 | 0 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
9 | 地面做防水 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
10 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
11 | 水泥砌洗衣池 | 0 | m | 400 | 0 | 500 | 0 | 红砖砌台，水泥砂浆抹平，贴砖饰面。（不含瓷砖等主材,不足一米按一米计算）
12 | 吊柜 | 0 | ㎡ | 80 | 0 | 90 | 0 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。 （3）饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）吊柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理价格另计
13 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接面涂刷防水及清漆。
14 | 木制作清漆饰面 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 35 | 0 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
15 | 木制作混油饰面 | 0 | ㎡ | 30 | 0 | 40 | 0 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
16 | 木制作柜内刷清漆 | 0 | ㎡ | 10 | 0 | 10 | 0 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
17 | 柜内贴波音软片 | 0 | ㎡ | 6 | 0 | 8 | 0 | 柜内贴波音软片，按展开面积算。
18 | 小计 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
十、 | 水电改造工程
1 | 电路改造（建筑面积） | 0 | ㎡ | 45 | 0 | 30 | 0 | 电路改造使用中国十大品牌之一熊猫牌多芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2、出线1.5mm2，空调线路4mm2，秋叶原电视线、秋叶原电话线、秋叶原网络线，（不含开关面板）含墙面开槽。
2 | 一厨一卫给水管隐蔽工程改造（PPR管） | 0 | 套 | 450 | 0 | 550 | 0 | 进口皮尔萨PP-R管系列或日丰PP－R给水管系列，主管Ø25，副管Ø20。包括所有管件材料，打槽、暗铺、安装。（不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件）
3 | 一厨二卫给水管隐蔽工程改造（PPR管） | 0 | 套 | 880 | 0 | 700 | 0 | 进口皮尔萨PP-R管系列或日丰PP－R给水管系列，主管Ø25，副管Ø20。包括所有管件材料，打槽、暗铺、安装。（不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件）
4 | 平层一厨一卫排水管隐蔽工程改造 | 0 | 套 | 160 | 0 | 220 | 0 | 港丰或天力牌PVC排水管，接头、配件、安装。（墙外部件由业主自购。）
5 | 平层一厨二卫排水管隐蔽工程改造 | 0 | 套 | 240 | 0 | 360 | 0 | 港丰或天力牌PVC排水管，接头、配件、安装。（墙外部件由业主自购。）
6 | 沉降层一厨一卫排水管隐蔽工程改造 | 0 | 套 | 280 | 0 | 380 | 0 | 港丰或天力牌PVC排水管，接头、配件、安装。（墙外部件由业主自购。）
7 | 沉降层一厨两卫排水管隐蔽工程改造 | 0 | 套 | 440 | 0 | 520 | 0 | 港丰或天力牌PVC排水管，接头、配件、安装。（墙外部件由业主自购。）
8 | 小计 |  |  |  | 0 |  | 0
十一、 | 成本核算 | 材料 |  |  | #VALUE! | 人工费 | #VALUE! | 成本核算
十二、 | 管理费 | 总价*8% |  |  | #VALUE! |  |  | 瓷砖管理费（瓷砖管理费＝面积*60元/㎡*0.08）
十三、 | 毛利润 | 总价*17% |  |  | #VALUE!
十四、 | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 0 | 项 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度和路程远近计算(电梯房按工程量的1.5%计算，小高层三层以上的按工程量的2%计算、)。
2 | 垃圾清运费 | 0 | 项 | 100 | 0 | 700 | 0 | 编织袋、人工费(运至小区内物业指定地点.)，各工种工程垃圾清运（电梯房按工程量的1%计算，小高层三层以上的按工程量的1.5%计算）。
3 | 开关面板，五金件安装 | 0 | 项 | 0 | 0 | 350 | 0 | 开关面板、卫浴小五金、灯具安装费：二居室为280元/套，三居室为350元/套，四居室及以上为420元/套,复式楼为600元/套，别墅850元/套（浴室柜、马桶、水晶灯安装价格另计，根据实际复杂程度计人工费）。
4 | 保洁费 | 0 | ㎡ | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 全房深度保洁。
5 | 设计费 | 0 | ㎡ | 0 | 0 | 30 | 0 | 平面布局方案，客餐厅效果图，整套施工图（根据设计复杂程度确定设计费）。
6 | 远程费 | 0 | ㎡ | 0 | 0 | 20 | 0 | 南昌市之外的工程根据实际距离远近确定远程费。
十五、 | 半包总价 |  |  |  | #VALUE!
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有材料可由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准，门窗洞面积不减，若面积有误多则退、少则由公司承担原则.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 本报价不含税金及物业押金，物业管理处所交一切费用、押金由业主支付（装修期间水电费由业主提供）。
* | 本报价所有木质工程都不含墙纸，玻璃，外墙窗户。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2013-01-01 | [5 empty] | 2013-01-01
主材部分（估算） | [7 empty] | 业主自购
一、灯具类
1 | 全房五孔插座 | 0 | 个 | 12 | 0 |  |  | 开关面板采用TCL品牌，型号为美仑系列，86型 ，颜色为白色。
2 | 全房空调插座 | 0 | 个 | 24 | 0
3 | 电话插座 | 0 | 个 | 40 | 0
4 | 电视插座 | 0 | 个 | 40 | 0
5 | 电脑插座 | 0 | 个 | 55 | 0
6 | 单控开关 | 0 | 个 | 10 | 0
7 | 双控单开 | 0 | 个 | 15 | 0
8 | 单控双开 | 0 | 个 | 12 | 0
9 | 单控三开 | 0 | 个 | 15 | 0
10 | 强电配电箱 | 0 | 套 | 180 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： ，材质 ： 。
11 | 弱电配电箱 | 0 | 套 | 240 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： ，材质 ： 。
12 | 空气开关 | 0 | 片 | 18 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
13 | 铜质地插 | 0 | 个 | 120 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： ，材质： 。
14 | 筒灯 | 0 | 个 | 35 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
15 | 射灯 | 0 | 个 | 40 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
16 | 吸顶灯 | 0 | 个 | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
17 | T5灯管 | 0 | 个 | 48 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
18 | 客厅吊灯 | 0 | 个 | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
19 | 餐厅吊灯 | 0 | 个 | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
20 | 镜前灯 | 0 | 个 | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
二、瓷砖类
21 | 客餐厅地砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
22 | 客餐厅地砖踢脚线 | 0 | m | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
23 | 阳台地砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
24 | 阳台墙砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
25 | 厨房地砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
26 | 厨房墙砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
27 | 主卫生间地砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
28 | 主卫生间墙砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
29 | 次卫生间地砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
30 | 次卫生间墙砖 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，花色： 。（含5%损耗）
三、地板类
31 | 客餐厅及走道木地板 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。（含5%损耗）
32 | 背景墙木地板 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。
33 | 卧室木地板 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。（含5%损耗）
四、门窗类
34 | 房门 | 0 | 樘 | 1200 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。
35 | 厨房吊门 | 0 | ㎡ | 320 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。
36 | 卫生间平开门 | 0 | ㎡ | 560 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。
37 | 主卧衣柜移门 | 0 | ㎡ | 180 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。
38 | 次卧衣柜移门 | 0 | ㎡ | 180 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。
39 | 铝合金封阳台 | 0 | ㎡ | 260 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： ，颜色： 。
五、卫浴类 | [8 empty] | #VALUE!
40 | 蹲便器及水箱 | 0 | 套 | 480 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
41 | 马桶 | 0 | 套 | 980 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
42 | 洗面盆台盆低柜 | 0 | 套 | 1800 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
43 | 洗衣池 | 0 | 套 | 1200 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
44 | 拖把池 | 0 | 套 | 180 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
45 | 花洒 | 0 | 套 | 900 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
46 | 淋浴房 | 0 | 套 | 2400 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
47 | 玻璃隔断 | 0 | 套 | 380 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
六、橱柜类
48 | 厨房橱柜 | 0 | 延米 | 1480 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
49 | 不锈钢双槽洗菜盆 | 0 | 套 | 680 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
50 | 地吸式集成灶 | 0 | 套 | 6200 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，颜色： 。
七、集成吊顶类
51 | 厨房铝扣板吊顶 | 0 | ㎡ | 120 | 0 | 20 | 0 | 品牌： ，型号： ，规格：300*300，花色： 。（含5%损耗）
52 | 卫生间铝扣板吊顶 | 0 | ㎡ | 120 | 0 | 20 | 0 | 品牌： ，型号： ，规格：300*300，花色： 。（含5%损耗）
53 | 集成吊顶灯暖 | 0 | 套 | 480 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格：300*300，花色： 。
54 | 集成吊顶照明 | 0 | 套 | 220 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格：300*300，花色： 。
55 | 集成吊顶排气扇 | 0 | 套 | 180 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格：300*300，花色： 。
八、玻璃五金类
56 | 拉手 | 0 | 副 | 18 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
57 | 挂衣杆 | 0 | 副 | 20 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
58 | 混合龙头 | 0 | 套 | 280 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
59 | 洗衣机龙头 | 0 | 个 | 38 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
60 | 普通龙头 | 0 | 个 | 25 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
61 | 毛巾架 | 0 | 个 | 450 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
62 | 厕纸盒 | 0 | 个 | 60 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
63 | 马桶刷 | 0 | 个 | 80 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
64 | 三角阀 | 0 | 个 | 32 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
65 | 软管 | 0 | 根 | 10 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
66 | 地漏 | 0 | 个 | 42 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
67 | 铁艺栏杆制作 | 0 | m | 280 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
68 | 烟斗铰链 | 0 | 付 | 15 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
69 | 三节消声轨道 | 0 | 付 | 35 | 0 |  |  | 品牌： ，型号： ，规格： ，材质： 。
70 | 10mm普通钢化玻璃 | 0 | ㎡ | 280 | 0 | 90 | 0 | 10mm钢化玻璃，经过CCC认证。含辅料、搬运、安装。磨砂另加10元/㎡，12mm普通钢化玻璃另加20元/㎡。
71 | 艺术玻璃 | 0 | ㎡ | 220 | 0 | 80 | 0 | 5mm厚，艺术加工，含辅料、搬运及人工安装。
九、石材类
72 | 窗台大理石 | 0 | ㎡ | 280 | 0 |  |  | 材质：人造米黄或浅啡网，厚度:10mm。加工、磨边。
73 | 过门石 | 0 | m | 80 | 0 |  |  | 材质：黑金砂，厚度：10mm。加工、磨边。
74 | 大理石门套 | 0 | m | 220 | 0 | 90 | 0 | 材质：金线米黄或浅啡网，厚度：10mm。加工、磨边、拼接、安装。 。
十、定制衣柜类
75 | 整体衣柜 | 0 | ㎡ | 280 | 0 | 90 | 0 | 18mm密度板，含2个抽屉，按展开面积算，含标配五金，测量设计及货运安装。（对开柜门价格另计160元/平方）
76 | 整体衣柜 | 0 | ㎡ | 330 | 0 | 90 | 0 | 18mm吉林露水河防潮板，含2个抽屉，按展开面积算，含标配五金，测量设计及货运安装。（对开柜门价格另计180元/平方）
77 | 整体衣柜 | 0 | ㎡ | 380 | 0 | 90 | 0 | 18mm实木生态板，含2个抽屉，按展开面积算，含标配五金，测量设计及货运安装。（对开柜门价格另计220元/平方）
合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 主材费用
总计 |  | #VALUE! | [5 empty] | 全包费用
|  | 甲方： | [5 empty] | 乙方：
日期：
日期：