## 方案
北京齐家盛装饰南昌分公司工程报价单
全国率先透明化报价，核算成本才是硬道理 TEL:079188452219 88452319
工程地址：静林府别墅#栋#号
业主： 周先生 电话： 邮箱：
齐家盛装饰部分材料品牌说明
板 材 | 佳家鼠，千年舟等E1级工程专用大芯板和直接板(规格：1220*2440，厚度：17MM，浙江生产，通过国家质量认证。如需使用E0级千年舟板材，木制品材料费在原报价的基础上上调30元/㎡),同品牌系列饰面板及木线条,如市场缺货，可用同等品质、同等价位的其它品牌代替。石膏板为北京产龙牌纸面石膏板，厚度为9mm。
木器漆 | 多乐士木饰优系列，华润“ 超易洁透明底漆” ，“超易洁哑光面漆” ，“ 超易洁白底,面漆”木器漆。经典木器漆（通过中国环境标志产品认证、荣获“中国十佳建筑涂料品牌”“中国环保产品认证”）。
涂 料 | 多乐士腻子粉，内墙涂料多乐士家丽安无添加，多乐士无添加，多乐士金装五合一，立邦丽易涂优，立邦绮得丽，立邦净味120二合一。
强电线 | 熊猫牌或赣昌牌多股软线，空调、卫生间及厨房安装4平方线（地线2.5平方），普通插座2.5平方线（地线1.5平方），照明线1.5平方线，（熊猫牌电线中国十大品牌之一。）如需安装熊猫牌6平方软线，材料费按7元/m计算。
弱电线 | 电视线、网络线、电话线采用中国名牌“熊猫”品牌，电视线采用熊猫牌屏蔽线（上海生产）。熊猫牌音响线价格按4.5元/m另计。
防 水 | 雷邦士通用型防水涂料 东方雨虹牌防水灰浆涂料（通过ISO9001：2000质量管理体系认证，通过ISO14001-2004环境管理体系认证，通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证）或德高牌防水涂料（法国PAREX（派丽）集团全资企业——世界五百强）
给水管 | 进口皮尔萨PP-R管（国际品牌，世界五百强排名212位，全球最早荣获德国HY双环保认证、土耳其原装进口水管）、日丰给水管。
排水管 | 广东港丰牌PVC-U新型复合排水管（通过中国环境标志产品认证、通过“产品质量国家免检“资格认证）
电工套管 | 熊猫牌双色PVC绝缘电工套管
水泥 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥，江西生产（视各小区所使用的品牌而定）。
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、负一层装饰工程
1、拆除、基础装饰工程
1 | 砌墙（12墙） | 39 | ㎡ | 45 | 1755 | 35 | 1365 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
2 | 粉线槽 | 1 | 项 | 120 | 120 | 180 | 180 | 开槽处水泥沙浆抹平，底盒固定（三房以上的按480元计材料费和人工费）。
3 | 双面墙体粉刷 | 78 | ㎡ | 24 | 1872 | 12 | 936 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
4 | 电箱移位 | 1 | 处 | 40 | 40 | 260 | 260 | 强弱电配电箱移位及安装，开孔，水泥砂浆修补。
5 | 拆除消防管道 | 1 | 处 | 0 | 0 | 420 | 420 | 人工费
6 | 现浇部分 | 16 | ㎡ | 400 | 6400 | 80 | 1280 | 水泥砂浆、钢筋、及辅料包含人工费
7 | 顶面特殊处理 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据实际情况而定。(如原顶面不平整需增加此项目）
8 | 墙面地面防潮 | 220 | m2 | 25 | 5500 | 20 | 4400 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm（含二次防水）。
| 小计 |  |  |  | 15687 |  | 8841
2、视听区及休闲区装饰工程
1 | 墙面批灰 | 134.8 | ㎡ | 5 | 674 | 5 | 674 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 85.7 | ㎡ | 12 | 1028.4 | 12 | 1028.4 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 134.8 | ㎡ | 12 | 1617.6 | 12 | 1617.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 地面找平 | 65 | ㎡ | 18 | 1170 | 15 | 975 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
5 | 二次地面找平 | 65 | ㎡ | 18 | 1170 | 15 | 975 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。（做完地暖后二次找平）
6 | 铺地砖 | 65 | ㎡ | 13 | 845 | 40 | 2600 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)按图纸拼花施工。
7 | 地面保护 | 65 | ㎡ | 10 | 650 | 0 | 0 | 齐家盛装饰南昌分公司专用地面保护膜.
8 | 门槛石 | 3 | m | 10 | 30 | 15 | 45 | 水泥砂浆铺贴过门石（不含过门石）。
9 | 贴暗装踢脚线 | 13.6 | m | 10 | 136 | 15 | 204 | 墙面开槽，海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴,踢脚线与墙面齐平，不含踢脚线。
10 | 贴波打线 | 33 | m | 10 | 330 | 12 | 396 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm)。
11 | 二级造型吊顶 | 85.7 | ㎡ | 48 | 4113.6 | 55 | 4713.5 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
12 | 吊顶木制作装饰造型 | 29 | ㎡ | 220 | 6380 | 90 | 2610 | 9厘板打底，饰面板饰面，混油工艺
13 | 电视背景墙木工部分 | 12.7 | ㎡ | 80 | 1016 | 90 | 1143 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃 （5）靠墙背板防潮处理 价格另计
14 | 背景墙木制作混油饰面 | 12.7 | ㎡ | 25 | 317.5 | 80 | 1016 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
15 | 电视背景墙贴瓷砖 | 6.2 | ㎡ | 55 | 341 | 60 | 372 | 雷邦士专用瓷砖胶铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及墙面处理 (主材业主自购，贴砖厚度不超过20mm，超过20mm每平方增加材料费30元)
16 | 沙发背景玄关柜 | 8 | ㎡ | 80 | 640 | 90 | 720 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）饰面油漆价格另计 （4）不含五金、玻璃 （5）靠墙背板防潮处理 价格另计
17 | 玄关柜木制作混油饰面 | 8 | ㎡ | 25 | 200 | 80 | 640 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
18 | 电视柜贴大理石台面 | 7.1 | m | 15 | 106.5 | 80 | 568 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（不含大理石）。
19 | 餐厅装饰酒柜 | 58.2 | ㎡ | 80 | 4656 | 90 | 5238 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）含装饰柜柜门，柜内饰面板。 （4）饰面油漆价格另计 （5）不含五金、玻璃 （6）装饰柜厚度为40cm内，柜内特殊功能制作另计 （7）靠墙背板防潮处理 价格另计
20 | 装饰酒柜柜内刷清漆 | 12 | ㎡ | 10 | 120 | 10 | 120 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
21 | 酒柜木制作混油饰面 | 87 | ㎡ | 25 | 2175 | 80 | 6960 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
22 | 过道装饰柜 | 43.8 | ㎡ | 80 | 3504 | 90 | 3942 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）含装饰柜柜门，柜内饰面板。 （4）饰面油漆价格另计 （5）不含五金、玻璃 （6）装饰柜厚度为40cm内，柜内特殊功能制作另计 （7）靠墙背板防潮处理 价格另计
23 | 装饰柜柜内刷清漆 | 16.3 | ㎡ | 10 | 163 | 10 | 163 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
24 | 装饰柜木制作混油饰面 | 52 | ㎡ | 25 | 1300 | 80 | 4160 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
25 | 餐厅装饰背景墙 | 5 | ㎡ | 55 | 275 | 60 | 300 | 铺文化石人工费及辅料（不含文化石，含瓷砖胶）
26 | 实木花格 | 8.5 | ㎡ | 460 | 3910 | 110 | 935 | 定制成品实木花格，含油漆。
27 | 门顶过门梁 | 3 | 块 | 35 | 105 | 25 | 75 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及8厘钢筋现场制作 规格≤1.2m 不足1米按一米计
28 | 休闲区地面贴防腐木 | 7.5 | m | 320 | 2400 | 100 | 750 | 防腐木及人工辅料
29 | 休闲区背景墙 | 6 | ㎡ | 55 | 330 | 60 | 360 | 铺文化石人工费及辅料（不含文化石，含瓷砖胶）
30 | 红砖地台 | 7.5 | ㎡ | 60 | 450 | 45 | 337.5 | 红砖砌台,水泥沙抹平，高度不超过120mm，超过120mm价格另计。
| 小计 |  |  |  | 40153.6 |  | 43638
3、娱乐室装饰工程
1 | 墙面批灰 | 47.5 | ㎡ | 5 | 237.5 | 5 | 237.5 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 12 | ㎡ | 12 | 144 | 12 | 144 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 47.5 | ㎡ | 12 | 570 | 12 | 570 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 铺地砖 | 12 | ㎡ | 13 | 156 | 40 | 480 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)按图纸拼花施工。
5 | 贴暗装踢脚线 | 13.5 | m | 10 | 135 | 15 | 202.5 | 墙面开槽，海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴,踢脚线与墙面齐平，不含踢脚线。
6 | 地面找平 | 12 | ㎡ | 18 | 216 | 15 | 180 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
7 | 二次地面找平 | 12 | ㎡ | 18 | 216 | 15 | 180 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。（做完地暖后二次找平）
8 | 装饰背景墙 | 1 | 项 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 详见施工图，视设计施工的难易程度及材料而定。
9 | 二级造型吊顶 | 12 | ㎡ | 48 | 576 | 55 | 660 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
| 小计 |  |  |  | 3450.5 |  | 3054
4、水景区装饰工程
1 | 地面挖槽 | 12.4 | ㎡ | 8 | 99.2 | 120 | 1488 | 人工费及辅料
2 | 红砖地台 | 12 | ㎡ | 60 | 720 | 45 | 540 | 红砖砌台,水泥沙抹平，高度不超过120mm，超过120mm价格另计。
3 | 地面找平 | 12.4 | ㎡ | 18 | 223.2 | 15 | 186 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
4 | 单面墙体粉刷 | 48 | ㎡ | 24 | 1152 | 12 | 576 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂单面墙体粉刷、抹平。
5 | 墙面铺贴文化石 | 18 | ㎡ | 13 | 234 | 50 | 900 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。不含找平、拉毛、及地面处理(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
6 | 墙面做防水 | 27 | ㎡ | 18 | 486 | 16 | 432 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
7 | 地面做防水 | 15.5 | ㎡ | 25 | 387.5 | 20 | 310 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
8 | 水循环系统 | 1 | 项 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 水景进出水改造，增氧泵电路改造。不包括增氧泵及水管外部连接设备。
9 | 贴仿古砖 | 23.5 | ㎡ | 55 | 1292.5 | 50 | 1175 | 雷邦士专用瓷砖胶铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及墙面处理 (主材业主自购，贴砖厚度不超过20mm，超过20mm每平方增加材料费30元)
| 小计 |  |  |  | 6194.4 |  | 7407
5、酒窖室装饰工程
1 | 墙面批灰 | 39.5 | ㎡ | 5 | 197.5 | 5 | 197.5 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 7.8 | ㎡ | 12 | 93.6 | 12 | 93.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 顶面刮腻子及刷漆 | 39.5 | ㎡ | 12 | 474 | 12 | 474 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 地面找平 | 7.8 | ㎡ | 18 | 140.4 | 15 | 117 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
5 | 铺地砖 | 7.8 | ㎡ | 13 | 101.4 | 40 | 312 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)按图纸拼花施工。
6 | 贴暗装踢脚线 | 4.2 | m | 10 | 42 | 15 | 63 | 墙面开槽，海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴,踢脚线与墙面齐平，不含踢脚线。
7 | 二级造型吊顶 | 7.8 | ㎡ | 48 | 374.4 | 55 | 429 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
8 | 酒窖储物柜 | 46.08 | ㎡ | 80 | 3686.4 | 90 | 4147.2 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。定制实木线条价格另计，按30元/m计算 （3）含装饰柜柜门，柜内饰面板。 （4）饰面油漆价格另计 （5）不含五金、玻璃 （6）装饰柜厚度为40cm内，柜内特殊功能制作另计 （7）靠墙背板防潮处理 价格另计
9 | 装饰柜木制作混油饰面 | 23.4 | ㎡ | 25 | 585 | 80 | 1872 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
| 小计 |  |  |  | 5694.7 |  | 7705.3
6、卫生间装饰工程
1 | 铺地砖 | 3.85 | ㎡ | 13 | 50.05 | 25 | 96.25 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 22.5 | ㎡ | 13 | 292.5 | 28 | 630 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面做防水 | 3.85 | ㎡ | 18 | 69.3 | 16 | 61.6 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 14.5 | ㎡ | 25 | 362.5 | 20 | 290 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm（含二次防水）。
5 | 蹲便处抬高 | 1 | 项 | 120 | 120 | 260 | 260 | 红砖砌台抬高，内填渣土，水泥砂浆抹平，高度不超过350mm（根据面积大小而定）。
6 | 地漏安装 | 1 | 个 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
7 | 地面找平 | 3.85 | ㎡ | 18 | 69.3 | 15 | 57.75 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
8 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
9 | 防水石膏板吊顶 | 3.85 | ㎡ | 48 | 184.8 | 55 | 211.75 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
| 小计 |  |  |  | 1233.45 |  | 1717.35
7、车库装饰工程
1 | 墙面批灰 | 56.7 | ㎡ | 5 | 283.5 | 5 | 283.5 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 20.3 | ㎡ | 12 | 243.6 | 12 | 243.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 56.7 | ㎡ | 12 | 680.4 | 12 | 680.4 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 地面找平 | 20.3 | ㎡ | 18 | 365.4 | 15 | 304.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 1572.9 |  | 1512
二、一层装饰工程
1、拆除、基础装饰工程
1 | 拆墙（12墙） | 15.3 | ㎡ | 4 | 61.2 | 40 | 612 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
2 | 拆墙（24墙） | 2.8 | ㎡ | 4 | 11.2 | 80 | 224 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
3 | 拆除铝合金门窗 | 1 | 项 | 0 | 0 | 700 | 700 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补（视数量具体确定）。
4 | 砌墙（12墙） | 7.5 | ㎡ | 45 | 337.5 | 35 | 262.5 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
5 | 红砖地台 | 6 | ㎡ | 60 | 360 | 45 | 270 | 红砖砌台,水泥沙抹平，高度不超过120mm，超过120mm价格另计。
6 | 封门洞（24墙） | 2 | 项 | 180 | 360 | 190 | 380 | 红砖或轻体砖砌墙,海螺牌32.5水泥沙浆抹平（不含表层装饰）。
7 | 粉线槽 | 1 | 项 | 120 | 120 | 180 | 180 | 开槽处水泥沙浆抹平，底盒固定（三房以上的按480元计材料费和人工费）。
8 | 双面墙体粉刷 | 15 | ㎡ | 24 | 360 | 12 | 180 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
9 | 电箱移位 | 1 | 处 | 40 | 40 | 260 | 260 | 强弱电配电箱移位及安装，开孔，水泥砂浆修补。
10 | 地面回填 | 54 | ㎡ | 70 | 3780 | 80 | 4320 | 渣土回填，水泥砂浆抹平。
11 | 地面找平 | 54 | ㎡ | 18 | 972 | 15 | 810 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
12 | 顶面特殊处理 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据实际情况而定。(如原顶面不平整需增加此项目）
| 小计 |  |  |  | 6401.9 |  | 8198.5
2、入户门厅装饰工程
1 | 墙面批灰 | 52.5 | ㎡ | 5 | 262.5 | 5 | 262.5 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 15 | ㎡ | 12 | 180 | 12 | 180 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 52.5 | ㎡ | 12 | 630 | 12 | 630 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 二级造型吊顶 | 15 | ㎡ | 48 | 720 | 55 | 825 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
5 | 吊顶木制作装饰造型 | 13.4 | ㎡ | 220 | 2948 | 90 | 1206 | 9厘板打底，饰面板饰面，混油工艺
6 | 铺贴文化石 | 15 | ㎡ | 55 | 825 | 50 | 750 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。不含找平、拉毛、及地面处理(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
7 | 鞋柜 | 19.2 | ㎡ | 80 | 1536 | 90 | 1728 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）饰面油漆价格另计
8 | 鞋柜百叶门 | 8 | 扇 | 80 | 640 | 100 | 800 | 千年舟E1级大芯板或指接板，框架结构，同品牌3厘饰面板饰面，实木线条现场制作百叶，不含油漆。
9 | 鞋柜木制作混油饰面 | 15.3 | ㎡ | 25 | 382.5 | 80 | 1224 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
10 | 柜内刷清漆 | 8.5 | ㎡ | 10 | 85 | 10 | 85 | 刷华润或多乐士底漆一遍，打磨平整，刷面漆一遍。
11 | 实木装饰扶手 | 1 | 项 | 1800 | 1800 | 480 | 480 | 详见施工图，视设计施工的难易程度及材料而定。
12 | 实木花格 | 5.5 | ㎡ | 460 | 2530 | 110 | 605 | 成品实木花格
| 小计 |  |  |  | 12539 |  | 8775.5
3、客厅及餐厅装饰工程
1 | 墙面批灰 | 172.3 | ㎡ | 5 | 861.5 | 5 | 861.5 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 54.3 | ㎡ | 12 | 651.6 | 12 | 651.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 172.3 | ㎡ | 12 | 2067.6 | 12 | 2067.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 二级造型吊顶 | 54.3 | ㎡ | 48 | 2606.4 | 55 | 2986.5 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
5 | 吊顶木制作装饰造型 | 28 | ㎡ | 220 | 6160 | 90 | 2520 | 9厘板打底，饰面板饰面，混油工艺
6 | 餐厅吊顶装饰造型 | 21 | m | 220 | 4620 | 80 | 1680 | 9厘板打底，饰面板饰面，混油工艺
7 | 铺地砖（拼花） | 54.3 | ㎡ | 13 | 705.9 | 40 | 2172 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
8 | 地面保护 | 54.3 | ㎡ | 10 | 543 | 0 | 0 | 齐家盛装饰南昌分公司专用地面保护膜.
9 | 门槛石 | 4 | m | 10 | 40 | 15 | 60 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
10 | 贴暗装踢脚线 | 40.5 | m | 10 | 405 | 15 | 607.5 | 墙面开槽，海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴,踢脚线与墙面齐平，不含踢脚线。
11 | 贴波打脚线 | 45 | m | 10 | 450 | 12 | 540 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm)。
12 | 电视背景墙大理石部分 | 10.3 | ㎡ | 55 | 566.5 | 80 | 824 | 瓷砖胶及人工辅料（大理石业主自购）。
13 | 沙发背景装饰柜 | 34.4 | ㎡ | 80 | 2752 | 90 | 3096 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）饰面油漆价格另计
14 | 装饰柜木制作混油饰面 | 17.2 | ㎡ | 25 | 430 | 80 | 1376 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
15 | 电视背景墙实木花格 | 4 | ㎡ | 460 | 1840 | 110 | 440 | 详见施工图，视设计施工的难易程度及材料而定。
16 | 电视背景墙贴瓷砖 | 7.2 | ㎡ | 55 | 396 | 60 | 432 | 雷邦士专用瓷砖胶铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及墙面处理 (主材业主自购，贴砖厚度不超过20mm，超过20mm每平方增加材料费30元)
17 | 客厅包垭口 | 9.2 | m | 50 | 460 | 55 | 506 | 实木复合型材基层，3mm饰面板饰面，含油漆
18 | 洗手间包垭口 | 5.3 | m | 50 | 265 | 55 | 291.5 | 实木复合型材基层，3mm饰面板饰面，含油漆
19 | 餐厅背景装饰柜吊柜 | 9 | ㎡ | 80 | 720 | 90 | 810 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）饰面油漆价格另计
20 | 装饰柜木制作混油饰面 | 18 | ㎡ | 25 | 450 | 80 | 1440 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
21 | 餐厅背景装饰柜地柜 | 15 | ㎡ | 80 | 1200 | 90 | 1350 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）饰面油漆价格另计
22 | 装饰柜木制作混油饰面 | 24 | ㎡ | 25 | 600 | 80 | 1920 | （1）华润或多乐士白漆或调色漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
23 | 装饰地柜贴大理石台面 | 5.1 | m | 15 | 76.5 | 80 | 408 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
| 小计 |  |  |  | 28867 |  | 27040.2
4、厨房装饰工程
1 | 地砖拼花 | 7.4 | ㎡ | 13 | 96.2 | 40 | 296 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
2 | 贴墙砖 | 30 | ㎡ | 55 | 1650 | 40 | 1200 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
3 | 墙面做防水 | 21.8 | ㎡ | 18 | 392.4 | 16 | 348.8 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 7.4 | ㎡ | 25 | 185 | 20 | 148 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
7 | 包烟道 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
8 | 地面找平 | 7.4 | ㎡ | 18 | 133.2 | 15 | 111 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
9 | 防水石膏板吊顶 | 7.4 | ㎡ | 48 | 355.2 | 55 | 407 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌防水石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
| 小计 |  |  |  | 2897 |  | 2605.8
5、卫生间装饰工程
1 | 铺地砖 | 3.8 | ㎡ | 13 | 49.4 | 40 | 152 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
2 | 贴墙砖 | 26.3 | ㎡ | 55 | 1446.5 | 40 | 1052 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
3 | 墙面做防水 | 18.7 | ㎡ | 18 | 336.6 | 16 | 299.2 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 3.8 | ㎡ | 25 | 95 | 20 | 76 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
5 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
6 | 地面找平 | 3.8 | ㎡ | 18 | 68.4 | 15 | 57 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
7 | 地漏安装 | 1 | 个 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
8 | 蹲便处抬高 | 1 | 项 | 120 | 120 | 260 | 260 | 红砖砌台抬高，内填渣土，水泥砂浆抹平，高度不超过350mm（根据面积大小而定）。
9 | 防水石膏板吊顶 | 3.8 | ㎡ | 48 | 182.4 | 55 | 209 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌防水石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
| 小计 |  |  |  | 2383.3 |  | 2215.2
三、二层装饰工程
1、拆除、基础装饰工程
1 | 拆墙（24墙） | 10.7 | ㎡ | 4 | 42.8 | 80 | 856 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
2 | 砌墙（24墙） | 2 | ㎡ | 65 | 130 | 55 | 110 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
3 | 现浇部分 | 19 | ㎡ | 400 | 7600 | 80 | 1520 | 水泥砂浆、钢筋、及辅料包含人工费
4 | 粉线槽 | 1 | 项 | 120 | 120 | 180 | 180 | 开槽处水泥沙浆抹平，底盒固定（三房以上的按480元计材料费和人工费）。
5 | 双面墙体粉刷 | 4 | ㎡ | 24 | 96 | 12 | 48 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
6 | 开门洞（24墙） | 1 | 项 | 50 | 50 | 260 | 260 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
7 | 顶面特殊处理 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据实际情况而定。(如原顶面不平整需增加此项目）
| 小计 |  |  |  | 8038.8 |  | 2974
2、休闲区及过道装修工程
1 | 墙面批灰 | 80.6 | ㎡ | 5 | 403 | 5 | 403 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 23.6 | ㎡ | 12 | 283.2 | 12 | 283.2 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 80.6 | ㎡ | 12 | 967.2 | 12 | 967.2 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 铺地砖 | 20.3 | ㎡ | 13 | 263.9 | 40 | 812 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
5 | 地面找平 | 20.3 | ㎡ | 18 | 365.4 | 15 | 304.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
6 | 地面保护 | 20.3 | ㎡ | 10 | 203 | 0 | 0 | 齐家盛装饰南昌分公司专用地面保护膜.
7 | 过道门门槛石 | 6 | m | 10 | 60 | 15 | 90 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
8 | 贴暗装踢脚线 | 12.3 | m | 10 | 123 | 15 | 184.5 | 墙面开槽，海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴,踢脚线与墙面齐平，不含踢脚线。
9 | 贴波打脚线 | 35.3 | m | 10 | 353 | 12 | 423.6 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm)。
10 | 二级造型吊顶 | 20.3 | ㎡ | 48 | 974.4 | 55 | 1116.5 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
11 | 门顶过门梁 | 1 | 块 | 35 | 35 | 25 | 25 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及8厘钢筋现场制作 规格≤1.2m 不足1米按一米计
| 小计 |  |  |  | 4031.1 |  | 4609.5
3、卧室装修工程
1 | 墙面批灰 | 48 | ㎡ | 5 | 240 | 5 | 240 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 13.9 | ㎡ | 12 | 166.8 | 12 | 166.8 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 48 | ㎡ | 12 | 576 | 12 | 576 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 二级造型吊顶 | 13.9 | ㎡ | 48 | 667.2 | 55 | 764.5 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
5 | 地面找平 | 13.9 | ㎡ | 18 | 250.2 | 15 | 208.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
6 | 窗台大理石 | 1 | m | 15 | 15 | 80 | 80 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
| 小计 |  |  |  | 1915.2 |  | 2035.8
4、客房装修工程
1 | 墙面批灰 | 77.3 | ㎡ | 5 | 386.5 | 5 | 386.5 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 26 | ㎡ | 12 | 312 | 12 | 312 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 77.3 | ㎡ | 12 | 927.6 | 12 | 927.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 二级造型吊顶 | 26 | ㎡ | 48 | 1248 | 55 | 1430 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
5 | 窗台大理石 | 5.73 | m | 15 | 85.95 | 80 | 458.4 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
6 | 地面找平 | 26 | ㎡ | 18 | 468 | 15 | 390 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 3428.05 |  | 3904.5
5、保姆房装修工程
1 | 墙面批灰 | 42.6 | ㎡ | 5 | 213 | 5 | 213 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 11.3 | ㎡ | 12 | 135.6 | 12 | 135.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 42.6 | ㎡ | 12 | 511.2 | 12 | 511.2 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 二级造型吊顶 | 11.3 | ㎡ | 48 | 542.4 | 55 | 621.5 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
5 | 窗台大理石 | 2 | m | 15 | 30 | 80 | 160 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
6 | 地面找平 | 11.3 | ㎡ | 18 | 203.4 | 15 | 169.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 1635.6 |  | 1810.8
6、卫生间装修工程
1 | 铺地砖 | 3.83 | ㎡ | 13 | 49.79 | 25 | 95.75 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
2 | 贴墙砖 | 22.4 | ㎡ | 55 | 1232 | 40 | 896 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
3 | 墙面做防水 | 16 | ㎡ | 18 | 288 | 16 | 256 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 3.83 | ㎡ | 25 | 95.75 | 20 | 76.6 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
5 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
6 | 地面找平 | 3.83 | ㎡ | 18 | 68.94 | 15 | 57.45 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
7 | 防水石膏板吊顶 | 3.83 | ㎡ | 48 | 183.84 | 55 | 210.65 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌防水石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
8 | 地漏安装 | 1 | 个 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
9 | 蹲便处抬高 | 1 | 项 | 120 | 120 | 260 | 260 | 红砖砌台抬高，内填渣土，水泥砂浆抹平，高度不超过350mm（根据面积大小而定）。
| 小计 |  |  |  | 2123.32 |  | 1962.45
7、客卫装修工程
1 | 铺地砖 | 3.66 | ㎡ | 13 | 47.58 | 25 | 91.5 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 19 | ㎡ | 55 | 1045 | 40 | 760 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面做防水 | 15.2 | ㎡ | 18 | 273.6 | 16 | 243.2 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 3.66 | ㎡ | 25 | 91.5 | 20 | 73.2 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍.（含二次防水）。
5 | 过门石 | 1 | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
6 | 地漏安装 | 2 | 个 | 0 | 0 | 15 | 30 | 人工安装，地漏业主自购。
7 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
8 | 地面找平 | 3.66 | ㎡ | 18 | 65.88 | 15 | 54.9 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
9 | 防水石膏板吊顶 | 3.66 | ㎡ | 48 | 175.68 | 55 | 201.3 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌防水石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
| 小计 |  |  |  | 1794.24 |  | 1564.1
8、阳台工程装修工程
1 | 铺地砖 | 7.4 | ㎡ | 13 | 96.2 | 25 | 185 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 地面做防水 | 7.4 | ㎡ | 25 | 185 | 20 | 148 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍。（含二次防水）。
3 | 地漏安装 | 2 | 个 | 0 | 0 | 15 | 30 | 人工安装，地漏业主自购。
4 | 包立管 | 2 | 根 | 85 | 170 | 95 | 190 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰），宽度350mm以下，超出另计。
5 | 地面找平 | 7.4 | ㎡ | 18 | 133.2 | 15 | 111 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 584.4 |  | 664
四、三层装饰工程
1、拆除、基础装饰工程
1 | 拆墙（12墙） | 17.8 | ㎡ | 4 | 71.2 | 40 | 712 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
2 | 砌墙（12墙） | 28 | ㎡ | 45 | 1260 | 35 | 980 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
3 | 拆墙（24墙） | 10.7 | ㎡ | 4 | 42.8 | 80 | 856 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
4 | 砌墙（24墙） | 4 | ㎡ | 65 | 260 | 55 | 220 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
5 | 阳台现浇部分 | 13 | ㎡ | 400 | 5200 | 80 | 1040 | 水泥砂浆、钢筋、及辅料包含人工费
6 | 书房现浇部分 | 19 | ㎡ | 400 | 7600 | 80 | 1520 | 水泥砂浆、钢筋、及辅料包含人工费
7 | 楼梯现浇部分 | 1 | 项 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 水泥砂浆、钢筋、及辅料包含人工费
8 | 粉线槽 | 1 | 项 | 120 | 120 | 180 | 180 | 开槽处水泥沙浆抹平，底盒固定（三房以上的按480元计材料费和人工费）。
9 | 双面墙体粉刷 | 64 | ㎡ | 24 | 1536 | 12 | 768 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
10 | 开门洞（24墙） | 1 | 项 | 50 | 50 | 260 | 260 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
11 | 楼顶开门洞（24墙） | 1 | 项 | 120 | 120 | 460 | 460 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
12 | 顶面特殊处理 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据实际情况而定。(如原顶面不平整需增加此项目）
| 小计 |  |  |  | 18260 |  | 7596
2、书房装修工程
1 | 墙面批灰 | 89.8 | ㎡ | 5 | 449 | 5 | 449 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 29.8 | ㎡ | 12 | 357.6 | 12 | 357.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 89.8 | ㎡ | 12 | 1077.6 | 12 | 1077.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 二级造型吊顶 | 29.8 | ㎡ | 48 | 1430.4 | 55 | 1639 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
5 | 吊顶木制作装饰造型 | 11.8 | ㎡ | 220 | 2596 | 90 | 1062 | 9厘板打底，饰面板饰面，混油工艺
6 | 窗台大理石 | 4.73 | m | 15 | 70.95 | 80 | 378.4 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
7 | 过门石 | 1 | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
8 | 地面找平 | 29.8 | ㎡ | 18 | 536.4 | 15 | 447 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
9 | 玄关屏风 | 1 | 项 | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 成品实木屏风及安装
| 小计 |  |  |  | 8127.95 |  | 6225.6
3、主卧室装修工程
1 | 墙面批灰 | 79.8 | ㎡ | 5 | 399 | 5 | 399 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 23.5 | ㎡ | 12 | 282 | 12 | 282 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 79.8 | ㎡ | 12 | 957.6 | 12 | 957.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 二级造型吊顶 | 23.5 | ㎡ | 48 | 1128 | 55 | 1292.5 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
5 | 吊顶木制作装饰造型 | 8.5 | ㎡ | 220 | 1870 | 90 | 765 | 9厘板打底，饰面板饰面，混油工艺
6 | 电视柜背景造型 | 1 | 项 | 1380 | 1380 | 620 | 620 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）含油漆
7 | 床头背景造型 | 1 | 项 | 750 | 750 | 350 | 350 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）含油漆
8 | 电视背景墙实木花格 | 4 | ㎡ | 380 | 1520 | 110 | 440 | 详见施工图，视设计施工的难易程度及材料而定。
9 | 床头背景墙实木花格 | 5.2 | ㎡ | 380 | 1976 | 110 | 572 | 详见施工图，视设计施工的难易程度及材料而定。
10 | 软包 | 7 | ㎡ | 680 | 4760 | 150 | 1050 | 软包及人工费
11 | 窗台大理石 | 2.3 | m | 15 | 34.5 | 80 | 184 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
12 | 过门石 | 1 | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
13 | 地面找平 | 23.5 | ㎡ | 18 | 423 | 15 | 352.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 15490.1 |  | 7279.6
4、主卫装修工程
1 | 铺地砖 | 11.5 | ㎡ | 13 | 149.5 | 25 | 287.5 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 40.2 | ㎡ | 55 | 2211 | 40 | 1608 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面做防水 | 29 | ㎡ | 18 | 522 | 16 | 464 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 11.5 | ㎡ | 25 | 287.5 | 20 | 230 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍.（含二次防水）。
5 | 防水石膏板吊顶 | 11.4 | ㎡ | 48 | 547.2 | 55 | 627 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌防水石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
6 | 吊顶木制作装饰造型 | 11.8 | m | 220 | 2596 | 90 | 1062 | 9厘板打底，饰面板饰面，混油工艺
7 | 过门石 | 2 | m | 10 | 20 | 15 | 30 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
8 | 地漏安装 | 2 | 个 | 0 | 0 | 15 | 30 | 人工安装，地漏业主自购。
9 | 包立管 | 3 | 根 | 85 | 255 | 95 | 285 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰）宽度350mm以下，超出另计
10 | 地面找平 | 11.5 | ㎡ | 18 | 207 | 15 | 172.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
11 | 红砖地台 | 3.2 | ㎡ | 60 | 192 | 45 | 144 | 红砖砌台,水泥沙抹平，高度不超过120mm，超过120mm价格另计。
12 | 浴缸面贴大理石 | 3.2 | ㎡ | 55 | 176 | 80 | 256 | 水泥砂浆铺贴窗台大理石（大理石业主自购）。
13 | 封浴缸 | 1 | 项 | 300 | 300 | 360 | 360 | 水泥砂浆、钢筋、及辅料包含人工费
14 | 浴缸大理石踏步 | 3 | 级 | 24 | 72 | 40 | 120 | 1.包含部分：a.材料：325#水泥,粗沙.b.人工：铺大理石人工工资. 2.未包含部分：大理石及其加工。 3.工艺说明及要求：a.根据设计对踏步进行修补调整.后使用干铺刮浆法进行铺贴.完成面水平差小于1厘.
| 小计 |  |  |  | 7535.2 |  | 5676
5、衣帽间装修工程
1 | 墙面批灰 | 29.2 | ㎡ | 5 | 146 | 5 | 146 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 5.4 | ㎡ | 12 | 64.8 | 12 | 64.8 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 29.2 | ㎡ | 12 | 350.4 | 12 | 350.4 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 地面找平 | 5.4 | ㎡ | 18 | 97.2 | 15 | 81 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 658.4 |  | 642.2
6、主卧室阳台工程装修工程
1 | 铺地砖 | 7.3 | ㎡ | 13 | 94.9 | 25 | 182.5 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 12 | ㎡ | 55 | 660 | 40 | 480 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面做防水 | 9 | ㎡ | 18 | 162 | 16 | 144 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 7.3 | ㎡ | 25 | 182.5 | 20 | 146 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍。（含二次防水）。
5 | 地漏安装 | 1 | 个 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
6 | 包立管 | 1 | 根 | 85 | 85 | 95 | 95 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰），宽度350mm以下，超出另计。
7 | 地面找平 | 7.3 | ㎡ | 18 | 131.4 | 15 | 109.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 1315.8 |  | 1172
五、楼梯间装饰工程
1、全房楼梯间装修工程
1 | 楼梯踏步铺地砖 | 42 | 步 | 13 | 546 | 40 | 1680 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 楼梯背部刮瓷及乳胶漆 | 160 | ㎡ | 12 | 1920 | 12 | 1920 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士家丽安无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 楼梯顶面批灰 | 160 | ㎡ | 5 | 800 | 5 | 800 | 膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
4 | 负一层楼梯过道造型 | 1 | 项 | 1170 | 1170 | 480 | 480 | （1）千年舟E1级杉木指接板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计 （6）含油漆
5 | 三层楼梯过道造型 | 6 | ㎡ | 55 | 330 | 120 | 720 | 雷邦士专用瓷砖胶铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及墙面处理 (主材业主自购，贴砖厚度不超过20mm，超过20mm每平方增加材料费30元)
6 | 三层地面瓷砖拼花 | 4 | ㎡ | 13 | 52 | 80 | 320 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。不含找平、拉毛、及地面处理(主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
7 | 顶面特殊处理 | 0 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根据实际情况而定。(如原顶面不平整需增加此项目）
| 小计 |  |  |  | 4818 |  | 5920
六、顶层阳台装饰工程
1 | 铺地砖 | 97 | ㎡ | 13 | 1261 | 25 | 2425 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 0 | ㎡ | 55 | 0 | 40 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面做防水 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 16 | 0 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 97 | ㎡ | 25 | 2425 | 20 | 1940 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍。（含二次防水）。
5 | 地漏安装 | 0 | 个 | 0 | 0 | 15 | 0 | 人工安装，地漏业主自购。
6 | 包立管 | 0 | 根 | 85 | 0 | 95 | 0 | 红砖包管,水泥沙浆抹平（不含表层装饰），宽度350mm以下，超出另计。
7 | 地面找平 | 97 | ㎡ | 18 | 1746 | 15 | 1455 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 5432 |  | 5820
七、 | 水电改造工程
1 | 电路改造（建筑面积） | 430 | ㎡ | 55 | 23650 | 30 | 12900 | 电路改造使用中国十大品牌之一熊猫牌多芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2、出线1.5mm2，空调线路4mm2，熊猫牌电视线、熊猫牌电话线、熊猫牌网络线、熊猫PVC双色绝缘管、标准底盒。（不含音响线，开关面板）含墙面开槽。
2 | 一厨五卫给水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 2250 | 2250 | 2750 | 2750 | 进口皮尔萨PP-R管系列，主管Ø25，副管Ø20。包括所有管件材料，打槽、暗铺、安装。（不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件）
3 | 平层一厨五卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 2880 | 2880 | 1300 | 1300 | 港丰PVC排水管，接头、配件、安装。（墙外部件由业主自购。）
4 | 中央空调进风口制作 | 20 | 个 | 30 | 600 | 50 | 1000 | E1级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含进风口百叶。（根据实际数量为准）
5 | 中央空调出风口制作 | 20 | 个 | 30 | 600 | 50 | 1000 | E2级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含出风口百叶。（根据实际数量为准）
6 | 中央空调检修口制作 | 20 | 个 | 30 | 600 | 50 | 1000 | E3级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含检修口百叶。（根据实际数量为准）
7 | 中央空调专线改造工程 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 10平方空调专线，根据现场实际数量计算。
| 小计 |  |  |  | 30580 |  | 19950
八、 | 成本核算 | 材料 |  |  | 242842.91 | 人工费 | 202516.4 | 成本核算
九、 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 37836.7448 |  |  | 含瓷砖管理费（瓷砖管理费＝面积*60元/㎡*0.08）
十、 | 毛利润 | 总价*17% |  |  | 75711.0827
十一、 | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度和路程远近计算(电梯房按工程量的1.5%计算，小高层三层以上的按工程量的2%计算)。
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 100 | 800 | 5000 | 5000 | 编织袋、人工费(运至小区内物业指定地点.)，各工种工程垃圾清运（电梯房按工程量的1%计算，小高层三层以上的按工程量的1.5%计算）。
3 | 开关面板，五金件安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 开关面板、卫浴小五金、灯具安装费：二居室为280元/套，三居室为350元/套，四居室及以上为420元/套,复式楼为600元/套，别墅850元/套（水晶灯安装价格另计，根据实际复杂程度计人工费）。
4 | 脚手架 | 1 | 项 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 租借脚手架费用
5 | 设计费 | 430 | ㎡ | 0 | 0 | 80 | 34400 | 平面布局方案，客餐厅效果图，整套施工图（根据设计复杂程度确定设计费）。
十二、 | 总价 |  |  |  | 608107.1375
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有材料可由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准，门窗洞面积不减，若面积有误多则退、少则由公司承担原则.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价不含税金及物业押金，物业管理处所交一切费用、押金由业主支付。
* | 本报价所有木质工程都不含墙纸，玻璃，外墙窗户。
* | 工程验收不合格甲方有权立即终止合同。
* | 工程款按工程进度支付。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2013年 月 日 | [5 empty] | 2013年 月 日