## 方案
北京齐家盛装饰南昌分公司工程报价单
全国率先透明化报价，核算成本才是硬道理 TEL:079188452219 88452319
工程地址：恒茂城市花园怡景阁#室
业主：游女士 电话： 邮箱：
齐家盛装饰部分材料品牌说明
板 材 | 佳家鼠，千年舟等E1级工程专用大芯板和直接板(规格：1220*2440，厚度：17MM，浙江生产，通过国家质量认证。如需使用E0级千年舟板材，木制品材料费在原报价的基础上上调30元/㎡),同品牌系列饰面板及木线条,如市场缺货，可用同等品质、同等价位的其它品牌代替。石膏板为北京产龙牌纸面石膏板，厚度为9mm。
木器漆 | 多乐士木饰丽系列，华润“ 超易洁透明底漆” ，“超易洁哑光面漆” ，“ 超易洁白底,面漆”木器漆。经典木器漆（通过中国环境标志产品认证、荣获“中国十佳建筑涂料品牌”“中国环保产品认证”）。
涂 料 | 多乐士腻子粉，内墙涂料多乐士家丽安净味，多乐士无添加，多乐士金装五合一，立邦丽易涂优，立邦绮得丽，立邦净味120二合一。
强电线 | 熊猫牌或赣昌牌多股软线，空调、卫生间及厨房安装4平方线（地线2.5平方），普通插座2.5平方线（地线1.5平方），照明线1.5平方线，（熊猫牌电线中国十大品牌之一。）如需安装熊猫牌6平方软线，材料费按7元/m计算。
弱电线 | 电视线、网络线、电话线采用中国名牌“熊猫”品牌，电视线采用熊猫牌屏蔽线（上海生产）。熊猫牌音响线价格按4.5元/m另计。
防 水 | 雷邦士通用型防水涂料 东方雨虹牌防水灰浆涂料（通过ISO9001：2000质量管理体系认证，通过ISO14001-2004环境管理体系认证，通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证）或德高牌防水涂料（法国PAREX（派丽）集团全资企业——世界五百强）
给水管 | 进口皮尔萨PP-R管（国际品牌，世界五百强排名212位，全球最早荣获德国HY双环保认证、土耳其原装进口水管）、日丰给水管。
排水管 | 上海天力PVC-U新型复合排水管（通过中国环境标志产品认证、通过“产品质量国家免检“资格认证）
电工套管 | 熊猫牌双色PVC绝缘电工套管
水泥 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥，江西生产（视各小区所使用的品牌而定）。
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、拆除、基础工程
1 | 拆墙（24墙） | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 80 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
2 | 砌墙（12墙） | 15 | ㎡ | 45 | 675 | 35 | 525 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
3 | 砌墙（24墙） | 3.8 | ㎡ | 65 | 247 | 55 | 209 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
4 | 双面墙体粉刷 | 37.6 | ㎡ | 24 | 902.4 | 12 | 451.2 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
5 | 轻钢龙骨隔音墙 | 5.7 | ㎡ | 65 | 370.5 | 75 | 427.5 | 轻钢龙骨框架，龙牌纸面石膏板或5厘澳松板封面(以展开面积计算),内填充隔音棉;不含批灰、乳胶漆。
6 | 拆除墙地砖 | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 20 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
7 | 单面墙体粉刷 | 72.5 | ㎡ | 12 | 870 | 6 | 435 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂单面墙体粉刷、抹平。
8 | 拆除水泥地台 | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 15 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
9 | 拆除铝合金门窗 | 0 | 项 | 0 | 0 | 200 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补（视数量具体确定）。
10 | 拆除原有橱柜 | 0 | 项 | 0 | 0 | 300 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补（视数量具体确定）。
11 | 拆除地板 | 0 | ㎡ | 0 | 0 | 10 | 0 | 人工费,垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
12 | 拆除pvc吊顶 | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 10 | 0 | 人工费,垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
13 | 拆除木制吊顶 | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 10 | 0 | 人工费,垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。(此处按现场实际面积计算)
14 | 门顶过门梁 | 4 | 块 | 35 | 140 | 25 | 100 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂及8厘钢筋现场制作 规格≤1.2m 不足1米按一米计
15 | 拆除踢脚线 | 0 | m | 0 | 0 | 7 | 0 | 人工费,垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
16 | 拆除房门 | 0 | 樘 | 20 | 0 | 60 | 0 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
17 | 铲原有涂料层 | 0 | ㎡ | 4 | 0 | 10 | 0 | 仅人工费,垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处，含修补。
18 | 粉线槽 | 1 | 项 | 200 | 200 | 280 | 280 | 开槽处水泥沙浆抹平，底盒固定（三房以上的按480元计材料费和人工费）。
19 | 墙面修补 | 1 | 项 | 120 | 120 | 180 | 180 | 拆除后墙面粉刷修补，含人工及辅料
20 | 窗帘盒 | 0 | m | 50 | 0 | 70 | 0 | 千年舟大芯板底板，白橡饰面板外贴，不含油漆。
21 | 木制作清漆饰面 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 35 | 0 | （1）华润或多乐士清漆.同一木制品同时使用二种以上颜色着色漆价格另计 （2）刮底灰，打磨平整 （3）三底二面 （4）按展开面积计算，门扇玻璃不除面积
22 | 中央空调进风口制作 | 1 | 个 | 30 | 30 | 50 | 50 | E1级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含进风口百叶。
23 | 中央空调出风口制作 | 1 | 个 | 30 | 30 | 50 | 50 | E1级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含出风口百叶。
24 | 中央空调检修口制作 | 1 | 个 | 30 | 30 | 50 | 50 | E1级细木工板开条制作，龙牌石膏板饰面。不含检修口百叶。
| 小计 |  |  |  | 3614.9 |  | 2757.7
二、客餐厅及走道装修工程
1 | 户外地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
2 | 墙面批灰 | 100 | ㎡ | 5 | 500 | 5 | 500 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
3 | 顶面刮腻子及刷漆 | 40 | ㎡ | 9 | 360 | 12 | 480 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 墙面刮腻子及刷漆 | 100 | ㎡ | 9 | 900 | 12 | 1200 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
5 | 铺地砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 25 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
6 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
7 | 贴明装踢脚线 | 0 | m | 2 | 0 | 8 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴，不含踢脚线。
8 | 二级造型吊顶 | 20 | ㎡ | 48 | 960 | 55 | 1100 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
9 | 电视背景墙 | 1 | 项 | 700 | 700 | 600 | 600 | 详见施工图
10 | 鞋柜1.89X2.8X3.5 | 0 | ㎡ | 115 | 0 | 90 | 0 | （1）马六甲生态板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计
11 | 酒柜2X2.8X3.5 | 0 | ㎡ | 115 | 0 | 90 | 0 | （1）马六甲生态板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）厚度为45cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理价格另计
12 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接处墙面涂刷防水及背板刷清漆、中间铺珍珠棉。
| 小计 |  |  |  | 3420 |  | 3880
三、主卧装修工程
1 | 地面找平 | 17.7 | ㎡ | 18 | 318.6 | 15 | 265.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
2 | 墙面批灰 | 49 | ㎡ | 5 | 245 | 5 | 245 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
3 | 顶面刮腻子及刷漆 | 17.6 | ㎡ | 9 | 158.4 | 12 | 211.2 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 墙面刮腻子及刷漆 | 49 | ㎡ | 9 | 441 | 12 | 588 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
5 | 无门衣柜3.3x2.2x3 | 0 | ㎡ | 75 | 0 | 73 | 0 | （1）马六甲生态板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）衣柜门价格另计。 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计 （7）柜内抽屉数不超过2个,每增加一个另加60.00元/个
6 | 吊柜3.3X0.6X3.5 | 0 | ㎡ | 115 | 0 | 90 | 0 | （1）马六甲生态板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理 价格另计
7 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接面涂刷防水及清漆。
8 | 过门石 | 0 | m | 10 | 0 | 15 | 0 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
9 | 地面找平 | 0 | ㎡ | 18 | 0 | 15 | 0 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 1163 |  | 1309.7
四、长辈房装修工程
1 | 墙面批灰 | 33 | ㎡ | 5 | 165 | 5 | 165 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 11 | ㎡ | 9 | 99 | 12 | 132 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 33 | ㎡ | 9 | 297 | 12 | 396 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 无门衣柜2x2.7x3 | 0 | ㎡ | 75 | 0 | 73 | 0 | （1）马六甲生态板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）衣柜门价格另计。 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计 （7）柜内抽屉数不超过2个,每增加一个另加60.00元/个
5 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接面涂刷防水及清漆。
6 | 地面找平 | 11 | ㎡ | 18 | 198 | 15 | 165 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 759 |  | 858
五、儿童房装修工程
1 | 墙面批灰 | 36 | ㎡ | 5 | 180 | 5 | 180 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 10.2 | ㎡ | 9 | 91.8 | 12 | 122.4 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 36 | ㎡ | 9 | 324 | 12 | 432 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 无门衣柜2x2.2x3 | 0 | ㎡ | 75 | 0 | 73 | 0 | （1）马六甲生态板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口 （3）衣柜门价格另计。 （4）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （5）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （6）靠墙背板防潮处理 价格另计 （7）柜内抽屉数不超过2个,每增加一个另加60.00元/个
5 | 吊柜2X0.6X3.5 | 0 | ㎡ | 115 | 0 | 90 | 0 | （1）马六甲生态板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。 （3）不含五金、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 （4）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理 价格另计
6 | 柜体防潮处理 | 0 | ㎡ | 25 | 0 | 20 | 0 | 柜体背板与墙面交接面涂刷防水及清漆。
7 | 地面找平 | 10.2 | ㎡ | 18 | 183.6 | 15 | 153 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
8 | 靠卫生间墙面做防水 | 6.72 | ㎡ | 18 | 120.96 | 16 | 107.52 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
| 小计 |  |  |  | 900.36 |  | 994.92
六、厨房装修工程
1 | 墙面批灰 | 0 | ㎡ | 5 | 0 | 5 | 0 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 0 | ㎡ | 9 | 0 | 12 | 0 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 铺地砖 | 5.7 | ㎡ | 13 | 74.1 | 25 | 142.5 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
5 | 贴墙砖 | 23.7 | ㎡ | 13 | 308.1 | 28 | 663.6 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
6 | 过门石 | 1.6 | m | 10 | 16 | 15 | 24 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
7 | 地面做防水 | 7.5 | ㎡ | 25 | 187.5 | 20 | 150 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
8 | 地面找平 | 5.7 | ㎡ | 18 | 102.6 | 15 | 85.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 688.3 |  | 1065.6
七、北阳台及杂物间装修工程
1 | 墙面批灰 | 20.7 | ㎡ | 5 | 103.5 | 5 | 103.5 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等。
2 | 顶面刮腻子及刷漆 | 9 | ㎡ | 9 | 81 | 12 | 108 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
3 | 墙面刮腻子及刷漆 | 20.7 | ㎡ | 9 | 186.3 | 12 | 248.4 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
4 | 铺地砖 | 9 | ㎡ | 13 | 117 | 25 | 225 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
5 | 贴明装踢脚线 | 7 | m | 2 | 14 | 8 | 56 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥沙浆铺贴，不含踢脚线。
6 | 贴墙砖 | 17 | ㎡ | 13 | 221 | 28 | 476 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理(主材业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过厚度补材料差价)
7 | 过门石 | 1.98 | m | 10 | 19.8 | 15 | 29.7 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
8 | 地面做防水 | 4.5 | ㎡ | 25 | 112.5 | 20 | 90 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
9 | 地面找平 | 3.8 | ㎡ | 18 | 68.4 | 15 | 57 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
| 小计 |  |  |  | 923.5 |  | 1393.6
八、公卫装修工程
1 | 铺地砖 | 5.2 | ㎡ | 13 | 67.6 | 25 | 130 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 23.5 | ㎡ | 13 | 305.5 | 28 | 658 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面做防水 | 19 | ㎡ | 18 | 342 | 16 | 304 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 5.2 | ㎡ | 25 | 130 | 20 | 104 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm（含二次防水）。
5 | 蹲便及座便器处抬高 | 1 | 项 | 170 | 170 | 300 | 300 | 红砖砌台抬高，内填渣土，水泥砂浆抹平，高度不超过350mm。
6 | 过门石 | 2.46 | m | 10 | 24.6 | 15 | 36.9 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
7 | 地面找平 | 5.2 | ㎡ | 18 | 93.6 | 15 | 78 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
8 | 地漏安装 | 2 | 个 | 0 | 0 | 15 | 30 | 人工安装，地漏业主自购。
| 小计 |  |  |  | 1133.3 |  | 1640.9
九、主卫装修工程
1 | 铺地砖 | 4.7 | ㎡ | 13 | 61.1 | 25 | 117.5 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 贴墙砖 | 21 | ㎡ | 13 | 273 | 28 | 588 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 墙面做防水 | 18 | ㎡ | 18 | 324 | 16 | 288 | 刷雷邦士通用型防水涂料两遍。
4 | 地面做防水 | 4.7 | ㎡ | 25 | 117.5 | 20 | 94 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm（含二次防水）。
5 | 过门石 | 0.76 | m | 10 | 7.6 | 15 | 11.4 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
6 | 地面找平 | 4.7 | ㎡ | 18 | 84.6 | 15 | 70.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
7 | 地漏安装 | 2 | 个 | 0 | 0 | 15 | 30 | 人工安装，地漏业主自购。
| 小计 |  |  |  | 867.8 |  | 1199.4
十、生活阳台装修工程
1 | 顶面刮腻子及刷漆 | 5.8 | ㎡ | 9 | 52.2 | 12 | 69.6 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷底漆一遍，多乐士无添加面漆二遍。(不含特殊处理)喷涂加8元/m2。
2 | 铺地砖 | 5.8 | ㎡ | 13 | 75.4 | 25 | 145 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
3 | 贴墙砖 | 0 | ㎡ | 13 | 0 | 28 | 0 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
4 | 过门石 | 2.9 | m | 10 | 29 | 15 | 43.5 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
5 | 地面做防水 | 7 | ㎡ | 25 | 175 | 20 | 140 | 地面刷雷邦士通用型防水涂料两遍，返墙300mm。
6 | 地漏安装 | 1 | 个 | 0 | 0 | 15 | 15 | 人工安装，地漏业主自购。
7 | 地面找平 | 5.8 | ㎡ | 18 | 104.4 | 15 | 87 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
5 | 杂物柜1.6X2.7X3.2 | 13.8 | ㎡ | 115 | 1587 | 90 | 1242 | （1）马六甲生态板，框架结构，9厘背板 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口。 （3）不含、玻璃，柜内贴波音软片、饰面板价格另计 (含五金) （4）衣柜厚度为60cm内，柜内特殊功能制作另计 （5）靠墙背板防潮处理 价格另计 15.5
6 | 柜体防潮处理 | 5.78 | ㎡ | 25 | 144.5 | 20 | 115.6 | 柜体背板与墙面交接面涂刷防水及清漆。5.78
| 小计 |  |  |  | 2167.5 |  | 1857.7
十一、 | 水电改造工程
1 | 电路改造（建筑面积） | 130 | ㎡ | 45 | 5850 | 30 | 3900 | 电路改造使用中国十大品牌之一熊猫牌多芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2、出线1.5mm2，空调线路4mm2，熊猫牌电视线、熊猫牌电话线、熊猫牌网络线、熊猫PVC双色绝缘管、标准底盒。（不含音响线，开关面板）含墙面开槽。
2 | 一厨二卫给水管隐蔽工程改造（PPR管） | 1 | 套 | 880 | 880 | 700 | 700 | 进口皮尔萨PP-R管系列，主管Ø25，副管Ø20。包括所有管件材料，打槽、暗铺、安装。（不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件）(热水管包裹保温棉）
3 | 平层一厨二卫排水管隐蔽工程改造 | 1 | 套 | 240 | 240 | 360 | 360 | 港丰PVC排水管，接头、配件、安装。（墙外部件由业主自购。）
| 小计 |  |  |  | 6970 |  | 4960
十二、 | 成本核算 | 材料 |  |  | 22607.66 | 人工费 | 21917.52 | 成本核算
十三、 | 管理费 | 总价*8% |  |  | 3562.0144 |  |  | 含瓷砖管理费（瓷砖管理费＝面积*60元/㎡*0.08）
十四、 | 毛利润 | 总价*17% |  |  | 7569.2806
十五、 | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 667.8777 | 667.8777 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度和路程远近计算(电梯房按工程量的1.5%计算，小高层三层以上的按工程量的2%计算)。
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 445.2518 | 445.2518 | 编织袋、人工费(运至小区内物业指定地点.)，各工种工程垃圾清运（电梯房按工程量的1%计算，小高层三层以上的按工程量的1.5%计算）。
3 | 开关面板，五金件安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 350 | 350 | 开关面板、卫浴小五金、灯具安装费：二居室为280元/套，三居室为350元/套，四居室及以上为420元/套,复式楼为600元/套，别墅850元/套（水晶灯安装价格另计，根据实际复杂程度计人工费）。
4 | 设计费 | 130 | ㎡ | 0 | 0 | 30 | 3900 | 平面布局方案，客餐厅效果图，整套施工图（根据设计复杂程度确定设计费）。
十六、 | 半包总价 |  |  |  | 61019.6045
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有材料可由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准，门窗洞面积不减，若面积有误多则退、少则由公司承担原则.
* | 房间每增加一种颜色的墙漆，增加200元。
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价不含税金及物业押金，物业管理处所交一切费用、押金由业主支付。
* | 本报价所有木质工程都不含墙纸，玻璃，外墙窗户。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2013年 8月 1 日 | [5 empty] | 2013年 8 月 1日