## 网吧报价
北京齐家盛装饰南昌分公司工程报价单
全国率先透明化报价，核算成本才是硬道理 TEL:079188452219 88452319
工程地址：象湖AA网吧
业主：刘总 电话： 邮箱：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 材料费 |  | 人工费 |  | 制作工艺及材料说明
|  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
一、网吧基础工程
1 | 拆墙（24墙） | 133.632 | ㎡ | 4 | 534.528 | 50 | 6681.6 | 仅人工费，垃圾装袋，运至物业指定垃圾堆放处。
2 | 砌墙（12墙） | 45.312 | ㎡ | 45 | 2039.04 | 35 | 1585.92 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
3 | 双面墙体粉刷 | 45.312 | ㎡ | 24 | 1087.488 | 12 | 543.744 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
4 | 砌橱窗落地玻璃基座 | 14 | m | 80 | 1120 | 80 | 1120 | 红砖或轻体砖砌墙,海螺牌32.5水泥沙浆抹平（不含表层装饰）。砌砖400MM高
5 | 橱窗落地玻璃基座贴大理石 | 14 | m | 180 | 2520 | 80 | 1120 | 基座上贴大理石，和原门头材料一样，含材料及人工。
6 | 采光玻璃橱窗 | 39.4 | ㎡ | 180 | 7092 | 80 | 3152 | 12mm钢化玻璃,含安装及搬运。
7 | 墙面修补 | 1 | 项 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 水泥沙浆局部修补抹平（根据修补面积大小确定价格）。
二、网吧装修工程
1 | 铺地砖 | 283 | ㎡ | 13 | 3679 | 25 | 7075 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
2 | 大厅地砖 | 297.15 | ㎡ | 90 | 26743.5 |  |  | 规格800mm*800mm地砖，含损耗。
3 | 大厅地砖拼花 | 25.5 | ㎡ | 13 | 331.5 | 40 | 1020 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂水泥沙浆普通铺贴。 规格≥250mm≤800mm 不含找平、拉毛、及地面处理 (主材、勾缝剂业主自购，贴砖厚度不超过40mm，超过40mm每平方增加材料费10元)
4 | 大厅拼花地砖 | 27.54 | ㎡ | 90 | 2478.6 |  |  | 规格800mm*800mm地砖，含损耗。
5 | 门槛石 | 2 | 块 | 80 | 160 |  |  | 国产中国黑石材及磨边
7 | 过门石 | 2 | m | 10 | 20 | 15 | 30 | 水泥砂浆铺贴过门石（过门石业主自购）。
9 | 二级造型吊顶 | 356 | ㎡ | 55 | 19580 | 75 | 26700 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
10 | 卡座圆形发光板造型 | 13 | 项 | 300 | 3900 | 200 | 2600 | 大芯板打底，外贴亚克力发光板，含安装人工费。
11 | 前台柜台 | 7 | m | 900 | 6300 | 280 | 1960 | （1）密度板，框架结构 （2）外贴3厘饰面板，实木线条收口(含刷油漆,底漆三遍,面漆二遍.）。 （3）木制台面及其加工，含抽屉，大理石。 （4）含亚克力发光板及内部灯管。 详见施工图。
12 | 背景墙食品柜 | 6.6 | ㎡ | 300 | 1980 | 200 | 1320 | （1）密度板，框架结构，9厘背板 （2）含装饰柜柜门，柜内饰面板。 （3）含五金及黑色玻璃 （4）装饰柜厚度为40cm内，柜内特殊功能制作另计
13 | 网吧背景墙 | 14.4 | ㎡ | 280 | 4032 | 110 | 1584 | （1）大芯板，框架结构 （2）含有色烤漆玻璃 ，玻璃胶等辅材
14 | 网吧背景墙横梁处理 | 7.2 | m | 198 | 1425.6 | 110 | 792 | （1）大芯板假梁造型，框架结构 （2）含有色烤漆玻璃包梁。
15 | 前台顶面弧形发光板吊顶 | 7.8 | m | 240 | 1872 | 130 | 1014 | 轻钢龙骨做骨架，制作规格为400mm*400mm,龙牌石膏板饰面。石膏板拼接处留缝3-8mm，快粘粉或石膏粉填充，牛皮纸或绷带粘缝处理，自攻钉刷防锈漆。(不含木质线条、石膏线条、木质雕花及表面装饰），宽度不超过600mm.
16 | 卡座地台抬高处理 | 47.6 | ㎡ | 55 | 2618 | 45 | 2142 | 红砖砌台,水泥沙抹平，高度150mm.
17 | 卡座地台地面找平 | 47.6 | ㎡ | 18 | 856.8 | 15 | 714 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
18 | 地台复合木地板 | 49.98 | ㎡ | 90 | 4498.2 |  |  | 含复合木地板，含损耗。
19 | 卡座区隔断砌墙（12墙） | 12.33 | ㎡ | 45 | 554.85 | 35 | 431.55 | 红砖或轻体砖砌墙，墙面粉刷价格另计（不含表层装饰）
20 | 双面墙体粉刷 | 12.33 | ㎡ | 24 | 295.92 | 12 | 147.96 | 海螺牌32.5硅酸盐水泥、中砂双面墙体粉刷、抹平。
21 | 卡座区隔断造型装饰 | 29.16 | ㎡ | 200 | 5832 | 80 | 2332.8 | 九厘板打底，5厘有色钢化玻璃饰面。
22 | 卡座区不锈钢踢脚线 | 49.8 | m | 50 | 2490 | 30 | 1494 | 九厘板打底，高度80MM,不锈钢踢脚线，高度100MM，含辅料、加工、安装费。
23 | 网吧墙裙造型 | 44.82 | ㎡ | 200 | 8964 | 80 | 3585.6 | 九厘板打底，5厘有色钢化玻璃饰面。
24 | 网吧墙裙不锈钢收边 | 49.8 | m | 30 | 1494 | 20 | 996 | 含5公分不锈钢收边及安装人工费。
25 | 网吧墙面贴墙布 | 159.36 | ㎡ | 30 | 4780.8 | 6 | 956.16 | 含墙布，墙布基及铺贴人工费
26 | 网吧大众区包柱 | 13.2 | ㎡ | 200 | 2640 | 80 | 1056 | 九厘板打底，5厘有色钢化玻璃饰面。
27 | 玻璃门(大门） | 10 | ㎡ | 340 | 3400 | 160 | 1600 | 12mm玻璃门，不锈钢包边，双开。（不含门锁）
28 | 玻璃门五金件 | 2 | 套 | 400 | 800 | 0 | 0 | 地弹簧，拉手等五金。
29 | 墙面批灰 | 515 | ㎡ | 9 | 4635 | 14 | 7210 | 墙面膏灰局部批荡找平，墙面开槽处石膏找平，贴布，挂网或滚涂墙固等,批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。
30 | 顶面刷漆 | 356 | ㎡ | 9 | 3204 | 18 | 6408 | 批刮多乐士腻子二遍，打磨平整。刷立邦时时丽面漆二遍。
27 | 沉降层一厨二卫排水管隐蔽工程改造 |  | 套 | 350 | 0 | 500 | 0 | 港丰PVC排水管，接头、配件、安装。（水龙头、三角阀、软管等墙外部件由业主自购。）
28 | 排水改造 |  | 项 | 600 | 0 | 450 | 0 | 港丰PVC排水管，接头、配件、安装。水龙头、三角阀、软管等墙外部件由业主自购。
三、网吧水、电、工程
1 | 水电改造 | 356 | ㎡ | 110 | 39160 | 45 | 16020 | 1、电路改造使用江西电缆厂赣昌多芯铜线，插座线路2.5mm2，照明进线2.5mm2、出线1.5mm2，空调线路4mm2，电视线、电话线、网络线、PVC双色绝缘管、标准底盒。（不含音响线，开关面板） 2、联塑PP-R管系列，主管Ø25，副管Ø20。包括所有管件材料，打槽、暗辅、安装。（不含水龙头、三角阀、软管等墙外部件） 3、联塑PVC排水管，接头、配件、安装。（不含水龙头、三角阀、软管等墙
2 | 五孔插座 | 450 | 个 | 8 | 3600 |  |  | 含插座及安装人工费
3 | 电话插座 | 1 | 个 | 35 | 35 |  |  | 含电话插座及安装人工费
4 | 电脑插座 | 219 | 个 | 20 | 4380 |  |  | 含电脑插座及安装人工费
5 | 单控开关 | 10 | 个 | 15 | 150 |  |  | 含单控开关及安装人工费
6 | LED筒灯 | 147 | 个 | 24 | 3528 |  |  | 含LED筒灯及安装人工费。
7 | 灯带 | 306.2 | m | 75 | 22965 |  |  | 含T5灯管及安装人工费。
四、网吧门头装饰工程
1 | 钢架结构 | 38 | ㎡ | 245 | 9310 | 120 | 4560 | 角铁固定。
2 | 门面封顶 | 1 | 项 | 800 | 800 | 500 | 500 | 0.1公分厚铁皮封顶。
3 | 木工板打底 | 38 | ㎡ | 90 | 3420 | 120 | 4560 | 木工板打底，含人工费。
4 | 长城板 | 38 | ㎡ | 65 | 2470 | 50 | 1900 | 外贴长城板，规格159型
五、网吧卫生间工程
1 | 公卫红砖地台 | 4.5 | ㎡ | 60 | 270 | 45 | 202.5 | 红砖砌台,水泥沙抹平，高度不超过120mm，超过120mm价格另计。
2 | 公卫地面找平 | 4.5 | ㎡ | 18 | 81 | 15 | 67.5 | 1、原地面清理，海螺牌强度32.5普通硅酸盐水泥沙浆抹平。2、找平厚度平均不超过40mm，超过此厚度另增加材料费10元/㎡。
3 | 公卫墙面砖 | 28.455 | ㎡ | 60 | 1707.3 |  |  | 规格300mm*450mm墙面砖，含损耗。
4 | 卫生间蹲位隔断 | 4.68 | ㎡ | 110 | 514.8 | 90 | 421.2 | 1.8防潮板，含五金件，运费及安装。
5 | 卫生间平开门 | 3 | 项 | 500 | 1500 |  |  | 含卫生间平开门及安装人工费
6 | 配电间平开门 | 2 | 项 | 600 | 1200 |  |  | 含卫生间平开门及安装人工费
7 | 蹲便器 | 3 | 套 | 280 | 840 |  |  | 含蹲便器及安装人工费
8 | 脚踏式冲水系统 | 3 | 套 | 150 | 450 |  |  | 含脚踏式冲水机及安装人工费
9 | 洗手盆 | 1 | 项 | 850 | 850 | 160 | 160 | 含洗脸盆、大理石台面、下水。
10 | 洗手盆水龙头 | 1 | 项 | 300 | 300 | 80 | 80 | 含全不锈钢水龙头及安装人工费
11 | 卫生间地面挖空处理 | 1 | 项 | 100 | 100 | 1400 | 1400 | 含挖空人工费。
六、 | 成本核算 | 材料 |  |  | 232389.926 | 人工费 | 118243.534 | 成本核算
七、 | 管理费 | 总价*15% |  |  | 52595.019
八、 | 非利润代收费
1 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 0 | 0 | 3506.3346 | 3506.3346 | 乙方所购材料分类给各工种搬运的费用。实际根据楼层高度和路程远近计算(电梯房按工程量的1.5%计算，小高层三层以上的按工程量的2%计算)。
2 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 400 | 400 | 7012.6692 | 7012.6692 | 编织袋、人工费(运至小区内物业指定地点.)，各工种工程垃圾清运（电梯房按工程量的1%计算，小高层三层以上的按工程量的1.5%计算）。
3 | 开关面板，五金件安装 | 1 | 项 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 开关面板、卫浴小五金、灯具安装费：（水晶灯安装价格另计，根据实际复杂程度计人工费）。
4 | 设计费 | 356 | ㎡ | 0 | 0 | 20 | 7120 | 平面布局方案，效果图，整套施工图。
5 | 小计 |  |  |  | 400 |  | 18639.0038
九、 | 总价 |  |  |  | 422267.4828
注: | [7 empty] | 预算员： 审核员：
* | 所有材料符合国家环保标准.
* | 所有装修项目按照《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》之标准验收.
* | 所有为客户代购的商品一律不加价
* | 所有材料可以由客户自己购买.
* | 以上所有项目及数量按实际发生量为准.
* | 物业装修押金一律由业主自己承担。
* | 本报价所有木质工程都含油漆。
* | 本报价不含税金及物业押金，物业管理处所交一切费用、押金由业主支付。
| 甲方： | [6 empty] | 乙方：
| 2013年 7 月 15 日 | [5 empty] | 2013年 7 月 15日